PROJEKT ZAŁOŻEŃ

DO PLANU ZAOPATRZENIA

W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  I PALIWA GAZOWE

DLA

MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA

„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Skarżysko-Kamienna”

opracowany przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „BaSz”

przy współpracy

Urzędu Miejskiego w Skarżysku-Kamiennej

Spis treści:

Spis treści											str.  3

I. Informacje ogólne										str.  5

- Podstawy prawne opracowania „Projektu założeń..” 				str.  5

- Założenia polityki energetycznej państwa						str.  8

- Zakres opracowania									str.12

- Energia odnawialna									str.12

- Potencjalne źródła środków na rozwój systemów energetycznych			str.15

II. Charakterystyka Miasta Skarżysko-Kamienna						str.23

- Położenie, warunki naturalne								str.23

- Ludność										str.23

- Mieszkalnictwo									str.24

- Charakterystyka infrastruktury technicznej						str.26

III. Zaopatrzenie w energię cieplną								str.30

- Charakterystyka stanu obecnego							str.30

- Ocena stanu obecnego. Cele podstawowe.						str.34

- Zamierzenia inwestycyjne								str.35

- Prognoza zapotrzebowania mocy i energii cieplnej					str.38

- Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła 				str.44

- Lokalne nadwyżki oraz zasoby paliw i energii					str.45

IV. Zaopatrzenie w energię elektryczną							str.45

- Charakterystyka stanu obecnego							str.45

- Ocena stanu obecnego. Cele podstawowe.						str.48

- Prognoza zapotrzebowania na energię i moc elektryczną				str.49

- Zamierzenia modernizacyjne i inwestycyjne					str.51

- Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów

paliw i energii 					                                               str.52

V. Zaopatrzenie w paliwa gazowe								str.53

- Charakterystyka stanu obecnego							str.53

- Ocena stanu obecnego. Cele podstawowe.						str.56

- Prognoza zapotrzebowania na paliwa gazowe i możliwości rozwoju                                   sieci gazociągowej									str.57

- Zamierzenia inwestycyjne								str.58

VI. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej                            i paliw  gazowych 									str.59

VII. Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw                   i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii              elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji           przemysłowych,										str.61

VIII. Współpraca z innymi gminami								str.62

IX. Podsumowanie i wnioski 								str.63

X. Wykaz materiałów wykorzystanych przy opracowaniu projektu			str.68

XI. Załączniki											str.69

XII. Mapa Miasta Skarżysko-Kamienna							str.69

I. Informacje ogólne

1.Podstawy prawne opracowania „Projektu założeń..”

# Niniejszy „Projekt założeń” opracowany jest w oparciu o art.7. ust. 1 pkt. 3  Ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 18 i 19 ustawy „Prawo energetyczne”. Wyciągi z wymienionych ustaw zamieszczone są poniżej.

# Wyciąg z Ustawy z dnia 08 marca 1990 „Ustawa o Samorządzie Gminnym” (Dz.U. 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami)

Art. 7

- Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

  - ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska         i przyrody oraz gospodarki wodnej,

  - gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

  - wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

  - lokalnego transportu zbiorowego,

  - ochrony zdrowia,

  - pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

  - gminnego budownictwa mieszkaniowego,

  - edukacji publicznej,

  - kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

  - kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

  - targowisk i hal targowych

  - zieleni gminnej i zadrzewień,

  - cmentarzy gminnych

  - porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

  - utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

  - polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

  - wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

  - promocji gminy,

  - współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

# Wyciąg z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 „Prawo energetyczne” (Dz.U. nr 153 poz. 1504 z 2003 r z późn. zmianami)

Art. 17.

1. Samorząd województwa uczestniczy w planowaniu zaopatrzenia w energię i paliwa na obszarze województwa w zakresie określonym w art. 19 ust. 5.

2. Wojewoda bada zgodność planów zaopatrzenia w energię i paliwa z polityką energetyczną państwa oraz z obowiązującymi przepisami.

Art. 18.

1. Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,

2) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,

3) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg, znajdujących się na terenie gminy,                w odniesieniu do których gmina jest zarządcą, z zastrzeżeniem ust. 3a.

2. Gmina realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, zgodnie z założeniami polityki energetycznej państwa, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

3. Środki na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą pokrywane są z budżetu państwa.

3a. Środki na finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich                i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu, pokrywane są z budżetu państwa.

4. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, zasady i terminy przekazywania środków finansowych na cele, o których mowa w ust. 3 i 3a

Art. 19.

1. Prezydent Miasta opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej "projektem założeń".

2. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy lub jej części.

3. Projekt założeń powinien określać:

1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,

3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,        z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,

4) zakres współpracy z innymi gminami.

4. Przedsiębiorstwa energetyczne udostępniają nieodpłatnie zarządowi gminy plany, o których mowa w art. 16 ust. 1, w zakresie dotyczącym terenu tej gminy oraz propozycje niezbędne do opracowania projektu założeń.

5. Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz przez wojewodę w zakresie zgodności z założeniami polityki energetycznej państwa.

6. Projekt założeń wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni, powiadamiając o tym w sposób przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości.

7. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia       i uwagi do projektu założeń.

8. Rada gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną             i paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu.

Art. 20.

1. W przypadku, gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniaj realizacji założeń, o których mowa w art. 19 ust. 8, Prezydent Miasta opracowuje projekt planu zaopatrzenia           w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części. Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez radę tej gminy założeń i winien być       z nim zgodny.

2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia      w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym,

2) harmonogram realizacji zadań,

3) przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich finansowania.

3. Prezydent Miasta przedstawia wojewodzie projekt planu, o którym mowa  w ust. 1, celem stwierdzenia zgodności z założeniami, o których mowa  w art. 19.

4. Rada gminy uchwala plan zaopatrzenia, o którym mowa w ust. 1

5. W celu realizacji planu, o którym mowa w ust. 3, gmina może zawierać umowy                  z przedsiębiorstwami energetycznymi.

6. W przypadku, gdy nie jest możliwa realizacja planu na podstawie umów, rada gminy - dla zapewnienia zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - może wskazać      w drodze uchwały tę część planu, z którą prowadzone na obszarze gminy działania muszą być zgodne.

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r.  o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska wprowadza zmiany  m.in. w art. 19 w ust. 3 pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

i  w art. 20 w ust. 2 po pkt 1, w którym dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

1a) propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii;";

2. Założenia polityki energetycznej państwa

Założenia polityki energetycznej Polski do roku 2020 zostały przyjęte przez Radę Ministrów dnia 23.02.2000. Jest to dokument, który określa prognozy rozwoju gospodarki paliwami i energią na podstawie oceny bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz określa długofalowy program działania państwa   w  celu realizacji wynikających z prognozy wniosków.

Założenia polityki energetycznej państwa, zostały opracowane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju kraju i określają:

  - główne cele i strategiczne kierunki działania państwa

  - diagnozę aktualnego stanu gospodarki energetycznej

  - prognozę krajowego zapotrzebowania na paliwa i energię

  - ocenę bezpieczeństwa energetycznego państwa

  - program działania państwa, zawierający:

    - założenia polityki inwestycyjnej

    - założenia polityki koncesjonowania działalności przedsiębiorstw energetycznych

    - założenia polityki cenowej

    - założenia polityki przekształceń własnościowych              w sektorze energetycznym

    - działania w zakresie ochrony środowiska

    - wykorzystanie niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych, źródeł  energii

    - obowiązkowe zapasy paliw

    - obszar i cele polityki międzynarodowej

    - kierunki prac naukowo-badawczych

    - propozycje zmian uregulowań prawnych

Założenia polityki energetycznej Polski zawierają trzy makroekonomiczne scenariusze rozwoju kraju:

- PRZETRWANIA – realizowany w warunkach słabego światowego rozwoju. Stopę wzrostu PKB zakłada się na poziomie 2,3%

- ODNIESIENIA – realizowany w warunkach stabilizacji politycznej         i gospodarczej. Zakładany wzrost PKB – 4,0%

- POSTĘPU-PLUS – realizowany w sprzyjających warunkach otoczenia międzynarodowego i przy aktywnej polityce Rządu. Zakładany wzrost PKB – 5,5%.

Wskaźniki dotyczące prognoz rozwoju energetyki uwzględniają przyjęte scenariusze.

Prognozę wzrostu (spadku) zapotrzebowania na energię elektryczną, gaz ziemny, ciepło i węgiel kamienny w roku 2020 dla założonych scenariuszy przedstawia tabela:

|  | Scenariusz PRZETRWANIA | Scenariusz ODNIESIENIA | Scenariusz POSTĘPU-PLUS |
| --- | --- | --- | --- |
| Energia elektryczna | 41% | 63% | 66% |
| Gaz ziemny | 116% | 144% | 130% |
| Ciepło | -12,6% | -14,4% | -5,0% |
| Węgiel kamienny | -20% | -22,5% | -21,1% |

Wg dokumentu sporządzonego na zlecenie MGPiPS pt. „Prognoza zmian sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski: horyzont 2006, 2010, 2013-15”. kluczowe wskaźniki makroekonomiczne przedstawiają się następująco:

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| roczny wzrost PKB [%] | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 |
| inflacja CPI [%] | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 2.5 | 2.9 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |

Zmniejszające się zapotrzebowanie na ciepło i główny surowiec do jego produkcji – węgiel kamienny – powinno być efektem realizacji programu termomodernizacji budynków. Ważnym aspektem jest również zakładana minimalizacja oddziaływania sektora energetycznego na środowisko naturalne    i związane z tym odchodzenie od technologii przekraczających dopuszczalne wskaźniki emisji pyłów, dwutlenku siarki i tlenków azotu.

#### Korekta "Założeń polityki energetycznej Polski do 2020 roku".

"Strategia gospodarcza rządu" przyjęta 31 stycznia 2002 r. wprowadza korekty dotyczące sformułowania niektórych celów i sposobów realizacji "Założeń polityki energetycznej Polski do 2020 roku".

Za najważniejsze zadania uznano:

- kształtowanie zrównoważonej struktury rynku paliw pierwotnych, z uwzględnieniem wykorzystania krajowej bazy surowców energetycznych;

- wzrost efektywności użytkowania paliw i energii;

- rozwój źródeł energii odnawialnej, w tym biopaliw;

- obniżenie kosztów energetycznych funkcjonowania gospodarki krajowej, co powinno zapewnić jej konkurencyjność;

- dostosowanie polskich regulacji prawnych i instytucjonalnych do rozwiązań unijnych;

- równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw.

Bieżąca polityka państwa będzie koncentrować się na wykorzystywaniu rodzimych zasobów energetycznych (węgiel kamienny i brunatny, gaz i biopaliwa), a zwłaszcza na wspieraniu zwiększania produkcji krajowej gazu.

Konieczne będzie wzmocnienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw energetycznych przez restrukturyzację i demonopolizację sektora oraz pobudzanie mechanizmów rynkowych. Niezbędne będą inwestycje unowocześniające sieci energetyczne oraz ich rozbudowa pozwalająca na prawidłową współpracę z systemami europejskimi. Działania korygujące "Założenia" rządu i instytucji rządowych będą polegać na:

- kreowaniu polityki energetycznej;

- polityce regulacyjnej wobec energetyki;

- polityce właścicielskiej w stosunku do części potencjału energetycznego gospodarki narodowej.

Za krótko- i średnioterminowy cel strategiczny polityki energetycznej uznano redukcję kosztów funkcjonowania energetyki i równoczesną poprawę stanu bezpieczeństwa energetycznego. W ciągu najbliższych kilkunastu lat energetyka będzie nadal oparta na węglu. Gaz jako paliwo podstawowe może zastępować węgiel dopiero po utrwaleniu się szybkiego wzrostu gospodarczego. Jedynie w zabudowie rozproszonej lub dla niezbędnego zmniejszenia emisji gazów zakłada się wzrost zużycia biopaliw lub gazu. W tym celu rząd przygotuje specjalny program gospodarczy.

W polityce regulacyjnej rząd skoncentruje się na promowaniu konkurencji, pomocy gminom w modernizacji i rozwoju energetycznych sieci wiejskich i gazowych sieci dystrybucyjnych (przy wykorzystaniu środków pomocowych Unii Europejskiej). Rząd będzie dążył do stabilizacji cen energii m.in. przez sprawiedliwe rozłożenie kosztów reformowania sektora na wszystkich uczestników procesów gospodarczych, przejrzyste zasady rozliczeń i płatności za sieciowe nośniki energii oraz takie zasady cenotwórstwa, które uniemożliwią przenoszenie całych kosztów pośrednich na odbiorcę finalnego.

Polityka właścicielska rządu powinna doprowadzić do:

- restrukturyzacji (własnościowej, kapitałowej, technicznej i organizacyjnej) państwowego sektora energetycznego;

- wzrostu efektywności funkcjonowania państwowego sektora, a także pojedynczych przedsiębiorstw energetycznych;

- znaczącej poprawy jakości obsługi obywateli w dostawach energii i gazu.

3. Zakres opracowania

Zakres „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną     i paliwa gazowe dla Miasta Skarżysko-Kamienna” wynika z ustawy „Prawo energetyczne” (Dz.U. nr 153 poz. 1504 z 2003 r z późn. zmianami) i obejmuje:

- Ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

- przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,

- możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,

- zakres współpracy z innymi gminami.

Powyższe zagadnienia omówione zostaną odrębnie dla ciepłownictwa (rozdział III), elektroenergetyki (rozdział IV) i gazownictwa (rozdział V).

Współpraca z innymi gminami przedstawiona będzie w rozdziale VIII.

4. Energia odnawialna

Polityka energetyczna państwa zakłada wspieranie rozwoju niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych źródeł energii. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 1999 r. nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną i ciepłem obowiązek zakupu od krajowych wytwórców oferowanej ilości energii elektrycznej lub ciepła, pochodzących z:

- elektrowni wodnych

- elektrowni wiatrowych

- biogazu

- biomasy

- słonecznych ogniw fotowoltaicznych

- słonecznych kolektorów do produkcji ciepła

- ciepła geotermalnego

Podstawowe technologie, zaliczane do OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) to:

- kotły na drewno

- kotły na słomę

- biogazownie rolnicze

- biogazownie komunalne

- instalacje wykorzystania gazu wysypiskowego

- kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej

- kolektory słoneczne do podgrzewania powietrza

- systemy fotowoltaiczne

- elektrownie wiatrowe (małej, średniej i dużej mocy)

- małe elektrownie wodne

- ciepłownie geotermalne

Przyjęta we wrześniu 2000 Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej przyjmuje jako cel strategiczny zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5 % w roku 2010 i do 14% w roku 2020. Obecnie udział ten dla Polski szacuje się na około 5 % (w gospodarce światowej – około 18 %). Wg ekspertyzy „Ekonomiczne              i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce”, opracowanej przez Europejskie Centrum Energii Odnawialnej wynika, że technologie OZE, można podzielić na cztery grupy (kryterium ekonomiczne):

- technologie, które osiągają wewnętrzną stopę zwrotu nakładów równą lub wyższą od stopy oprocentowania kredytów komercyjnych (są to kolektory słoneczne do suszenia płodów rolnych, kotły na drewno i słomę obsługiwane ręcznie)

- technologie, dla których stopa zwrotu nakładów jest niższa od stopy oprocentowania kredytów komercyjnych, ale wyższa od zera (są to elektrownie wodne budowane na istniejących jazach, instalacje wykorzystujące gaz wysypiskowy do produkcji energii elektrycznej, kolektory słoneczne do podgrzewania wody, biogazownie komunalne produkujące w skojarzeniu energię elektryczną i ciepło)

- technologie, które wymagają wsparcia w postaci dotacji w celu uzyskania stopy zwrotu nakładów przewyższającej oprocentowanie kredytów (są to automatyczne ciepłownie na słomę, zrębki drzewne, elektrownie wiatrowe sieciowe i małe elektrownie wodne budowane od podstaw ze spiętrzeniami)

- technologie, które powinny być finansowane ze środków zewnętrznych (biogazownie rolnicze, ciepłownie geotermalne, małe elektrownie wiatrowe sieciowe, systemy fotowoltaiczne)

Technologie zaliczone do pierwszej grupy dają zwrot nakładów w okresie nie przekraczającym 5 lat, zaliczone do grupy drugiej od 9,5 do 12,5 lat. Technologie z grupy trzeciej i czwartej dają zwrot nakładów po 20 w więcej latach. Technologie z grupy pierwszej i drugiej charakteryzują się ponadto niższymi lub zbliżonymi kosztami produkcji energii – w porównaniu do konwencjonalnych źródeł.

5. Potencjalne źródła środków na rozwój systemów energetycznych

Główne źródła środków zewnętrznych, które mogą wspierać rozwój infrastruktury energetycznej, przeznaczonych dla Samorządów:

- Phare INRED – wsparcie rozwoju lokalnej infrastruktury

- Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich – program Banku Światowego – rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich

- Program SAPARD – rozwój i poprawa infrastruktury na obszarach wiejskich

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund

- EkoFundusz

Główne źródła środków (dotacje, kredyty preferencyjne) przeznaczonych na rozwój drobnej przedsiębiorczości (w tym budowa źródeł energii odnawialnej):

- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund

- EkoFundusz

- Fundacja Wspomagania Wsi

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Program SAPARD

- Fundacja Promocji Zdrowia i Odnawialnych Źródeł Energii

- Narodowa Agencja Poszanowania Energii

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund – jest instytucją pozarządową wspierającą finansowo w formie kredytów preferencyjnych i subwencji przedsięwzięcia inwestycyjne w określonych obszarach rolnictwa i jego otoczenia oraz infrastruktury wsi polskiej.

Dotowanie dotyczy: ochrony zdrowia na wsi (wiejskie ośrodki zdrowia) oraz ochrony środowiska na wsi (wiejskie składowiska odpadów).

Kredytowanie dotyczy:

- oświaty wiejskiej

- gazyfikacji wsi

- telefonizacji wsi

- dróg wiejskich

- małej przedsiębiorczości na wsi

- pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich

Gazyfikacja wsi

Kredytowanie inwestycji z zakresu gazyfikacji wsi może obejmować:

- budowę sieci rozdzielczej średniego i niskiego ciśnienia, zapewniającej dostarczenie gazu z rurociągów wysokoprężnych do gospodarstw domowych na wsi

- budowę i wyposażenie rozlewni ciekłego gazu propan-butan do butli lub zbiorników, o przerobie do 2 tys. ton rocznie, zlokalizowanych na terenach wiejskich oraz lokalnej sieci przesyłowej gazu propan-butan, dostarczonego z lokalnej rozlewni tego gazu, a także zakup specjalistycznych środków transportu umożliwiających dowóz oraz napełnianie gazem butli i zbiorników na terenie gospodarstw rolnych.

EkoFundusz

Priorytetowe sektory w dziedzinie ochrony środowiska, dla których dofinansowywane są przedsięwzięcia z fundacji EkoFundusz to:

1. Ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza)

2. Ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej (ochrona wód)

3. Ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (ochrona klimatu)

4. Ochrona różnorodności biologicznej

5. Racjonalizacja gospodarki odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych.

### Sektor I - Ochrona powietrza

EkoFundusz wspiera finansowo realizację projektów związanych przede wszystkim z oszczędnością energii i poprawą efektywności jej wykorzystania, jak również promuje możliwie szerokie użycie odnawialnych źródeł energii.    W szczególności priorytet ten dotyczy:

- likwidacja niskich źródeł emisji w miastach o udokumentowanym ponadnormatywnym stężeniu dwutlenku siarki (przekraczanie dopuszczalnych stężeń 1-godzinnych i 24-godzinnych)

- budowa kotłów z paleniskami fluidalnymi

- budowa turbin gazowo-parowych na gaz ziemny (preferowane będą układy lokalne złoża gazu ziemnego lub gaz odpadowy)

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń atmosfery z pojazdów samochodowych w miastach

##### Sektor III – Ochrona klimatu

- oszczędność energii w miejskich systemach zaopatrzenia w ciepło

- wykorzystanie biomasy do celów energetycznych w sektorze komunalno-bytowym i w zakładach przemysłowych

- gospodarcze wykorzystanie biogazu z odpadów pochodzenia rolniczego, z wysypisk odpadów komunalnych i z oczyszczalni ścieków oraz gazu odpadowego z procesów przemysłowych

- produkcja biopaliwa z rzepaku

- wykorzystanie energii solarnej (kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne)

- wykorzystanie energii wiatru

- wykorzystanie energii geotermalnej w zakresie naziemnej części ciepłowniczej wraz z centralą geotermalną

- wykorzystanie płytkiej geotermii (pompy ciepła)

- promocja technologii ogniw paliwowych

- wykorzystanie energii odpadowej z procesów przemysłowych i procesów spalania.

# Fundacja Wspomagania Wsi

Działalność Fundacji Wspomagania Wsi obejmuje:

- Mikropożyczki dla mieszkańców wsi i małych miast, połączone ze szkoleniami i doradztwem

- Kredyty preferencyjne na budowę oczyszczali przydomowych

- Kredyty preferencyjne na budowę zbiorczych oczyszczali ścieków

- Kredyty na rozwój małej przedsiębiorczości

- Kredyty na działalność agroturystyczną

- Pożyczki na budowę małych elektrowni wodnych

- Szkolenia w dziedzinie gospodarki ściekowej na wsi

###### Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Głównym celem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest finansowanie zadań dotyczących ochrony środowiska, m.in.:

- Kredytowanie przedsięwzięć z zakresu budowy małych oczyszczali ścieków

- Kredytowanie przedsięwzięć z zakresu zagospodarowania odpadów stałych

- Kredytowanie przedsięwzięć z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej

- Kredytowanie przedsięwzięć z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej

- Kredytowanie przedsięwzięć z zakresu ograniczenia emisji spalin z komunikacji masowej na terenach uzdrowiskowych poprzez dostosowywanie silników spalinowych do paliwa gazowego

Kredyty na przedsięwzięcia z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej.

## Przedmiotem kredytowania są zadania inwestycyjne wykorzystujące odnawialne źródła energii, przynoszące określony efekt ekologiczny w wyniku pozyskania energii w sposób inny niż tradycyjny:

- zakup urządzeń i instalacja małych elektrowni wodnych o mocy do

200 MW

- budowa elektrowni wiatrowych o mocy do 500 kW

- zakup i instalacja urządzeń systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła, wykorzystujących niskopotencjalną energię gruntu i słońca

- zakup i instalacja baterii i kolektorów słonecznych

- zakup i instalacja kotłów opalanych biomasą (słoma, odpady drzewne m.in.) o mocy do 2 MW – w ramach modernizacji kotłowni węglowo-koksowych, wraz z urządzeniami składowymi instalacji grzewczych – jako lokalnych źródeł ciepła dla potrzeb c.o. oraz c.w.u.

###### Program SAPARD

Program Operacyjny SAPARD dla Polski opiera się na priorytetach: „Poprawa efektywności sektora rolno-spożywczego” oraz „Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy”. Priorytety te  służą realizacji celów strategicznych programu SAPARD w Polsce, w ramach których określone zostały główne środki działania:

- Poprawa przetwórstwa i marketingu produktów rolnych i rybich

- Inwestycje w gospodarstwach rolnych

- Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich:

Schemat 3.1. Zaopatrzenie gospodarstw wiejskich w wodę wraz z uzdatnianiem oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Schemat 3.2. Gospodarka odpadami stałymi

Schemat 3.3. Drogi gminne i powiatowe na obszarach wiejskich

Schemat 3.4. Zaopatrzenie w energię

- Budowa i modernizacja sieci energetycznej (reelektryfikacja)

- Wykorzystanie lokalnych alternatywnych źródeł energii

Schemat 3.5. Telekomunikacja

- Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

- Szkolenia zawodowe

- Pomoc techniczna

#### Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Celem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

W ramach ZPORR realizowane będą następujące priorytety:

- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

- Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

- Rozwój lokalny

- Pomoc techniczna

W ramach Priorytetu 1 ZPORR – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska wspierane będą działania związane bezpośrednio z ochroną środowiska. W ramach tego działania wsparcie przewidziano m.in. dla inwestycji w zakresie ochrony wód powierzchniowych, ochrony powietrza, gospodarki odpadami, a także wsparcia dla zarządzania ochroną środowiska naturalnego.

Bezpośredni wpływ na aktywne działania zmierzające do poprawy środowiska mieć będzie także realizacja działań w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny. Cele cząstkowe tego Priorytetu – wykorzystanie potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego, a także zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych odwołują się do konieczności realizacji projektów zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego. Z tego względu przewidziano finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

###### Fundacja Promocji Zdrowia i Odnawialnych Źródeł Energii

## Celem Fundacji Promocji Zdrowia i Odnawialnych Źródeł Energii są działania w sferze: alternatywne źródła energii, czysta produkcja, działalność charytatywna, wydawnicza, edukacja, informacja, ochrona powietrza/atmosfery, ochrona przyrody, ochrona środowiska, ochrona warstwy ozonowej, polityka ekologiczna, poszanowanie energii, promocja zdrowia, rolnictwo, szkolenia, technologie ochrony środowiska, transport, wspierania działań ekologicznych, zdrowa żywność, zdrowie. Przedmiotem działań organizacji są badania naukowe, ekspertyzy, opracowania, dotacje na działalność ekologiczną, działalność wydawnicza, działania gospodarcze, edukacja, konferencje, szkolenia i seminaria.

###### Narodowa Agencja Poszanowania Energii

## Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE S.A.) powstała z inicjatywy Fundacji Poszanowania Energii w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na inwestycje energooszczędne. Misją NAPE S.A. jest: „Stymulacja polskiego rynku użytkowników energii w kierunku jej efektywnego i racjonalnego użytkowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju”.

Agencja oferuje pomoc dla gmin i miast, firm i przedsiębiorstw, spółdzielni oraz jednostek budżetowych w sferze planów związanych z produkcją i zaopatrzeniem w energię, jak również wynikających z eksploatacji istniejących systemów energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki paliw

odnawialnych.

II. Charakterystyka Miasta Skarżysko-Kamienna

1. Położenie, warunki naturalne

Miasto Skarżysko Kamienna położone jest w północnej części województwa świętokrzyskiego. Sąsiaduje z gminami:  Szydłowiec (powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie), Wąchock (powiat starachowicki), oraz Suchedniów, Bliżyn i Skarżysko Kościelne.  Gminy Suchedniów, Bliżyn, Łączna i Skarżysko Kościelne tworzą wraz z miastem Skarżysko Kamienna powiat skarżyski.

Obszar miasta leży na Wyżynie Kielecko-Sandomierskiej na granicy Wzgórz Koneckich z Przedgórzem Iłżeckim. Wg podziału Polski na regiony klimatyczne Skarżysko Kamienna leży w Krainie Gór Świętokrzyskich, charakteryzującej się średnią temperaturą najzimniejszego miesiąca (stycznia) –4,2°C, najcieplejszego (lipca) +17,5°C. Zima trwa statystycznie 98 dni, lato 88 dni. Śnieg zalega przeciętnie 93 dni w roku. Średnie roczne opady wynoszą 650 mm.

Miasto Skarżysko-Kamienna leży przy drodze krajowej nr 7 w odległości około 30 km od Kielc i 40 km od Radomia oraz stanowi ważny węzeł komunikacji kolejowej – przez miasto przebiegają linie Warszawa – Kraków oraz Tomaszów Mazowiecki – Przemyśl.

Skarżysko Kamienna – w raz ze Starachowicami i Ostrowcem Świętokrzyskim tworzą region przemysłowy (z dominującą braną metalową) w północnej części województwa świętokrzyskiego.

2. Ludność

Liczba mieszkańców Miasta Skarżysko-Kamienna (stan na 31.12)

| Rok | 1995 | 1996 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców | 51471 | 51147 | 50543 | 52898 | 52555 | 50314 | 50019 |

Liczba mieszkańców gminy – stan na 31.12.2003 przedstawia tabela

| Grupy wiekowe | Liczba | % |
| --- | --- | --- |
| W wieku przedprodukcyjnym | 9.303 | 18,6 |
| w wieku produkcyjnym | 31.864 | 63,7 |
| w wieku poprodukcyjnym | 8.852 | 17,7 |
| Razem | 50.019 | 100 |

Prognoza liczby mieszkańców w oparciu o wskaźniki GUS:

| Rok | 2005 | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców | 49.400 | 47.900 | 46.200 |

3. Mieszkalnictwo

Na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna znajduje się (dane wg Rocznika Statystycznego Województwa Świętokrzyskiego 2003) 17847 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 1005472 m2. Przeciętna liczba osób w 1 mieszkaniu wynosi 2,85 (wskaźnik dla województwa świętokrzyskiego – 3,39), przeciętna powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 mieszkańca wynosi 19,8 m2 (wskaźnik dla województwa świętokrzyskiego – 20,6). Przyłącza wodociągowe posiada 4095 budynków, przyłącza kanalizacyjne 2067 budynków.

W Skarżysku-Kamiennej zasoby mieszkaniowe – ze względu na formę własności i użytkowania można podzielić na:

- lokale gminne (mieszkalne i socjalne)

- budownictwo spółdzielcze

- lokale budowane na wynajem poprzez Lubelskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (LTBS)

- budownictwo zakładowe

- budownictwo developerskie

- budownictwo indywidualne

Udział poszczególnych rodzajów mieszkań w ogólnej liczbie mieszkań na terenie miasta Skarżysko Kamienna w roku 2003 przedstawia tabela:

| ##### Budownictwo | Ilość budynków Mieszkalnych | Ilość lokali Mieszkalnych | % udział |
| --- | --- | --- | --- |
| Gminne | 244 | 4996 | 26,43 |
| Spółdzielcze | 92 | 5918 | 31,31 |
| LTBS | 1 | 20 | 0,12 |
| Zakładowe | 74 | 1492 | 7,90 |
| Developerskie | 9 | 197 | 1,04 |
| Indywidualne | Brak danych | 6404 | 33,99 |
| ## Razem |  | 19027 | 100 |

W zasobach mieszkaniowych gminy Skarżysko-Kamienna znajduje się ogółem 4996 lokali mieszkalnych, w tym:

- 125 lokali mieszkalnych w 32 budynkach będących własnością           gminy,

- 2732  lokali mieszkalnych w 179 budynkach będących współwłasnością gminy i wspólnot mieszkaniowych,

- 250 lokali socjalnych w 33 wyodrębnionych budynkach socjalnych.

Wyposażenie budynków, będących w zasobach gminy, w roku 2003 przedstawia tabela:

| L.p. | Rodzaj instalacji | Ilość budynków | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektryczna |  |  |
| 2. | Woda | 231 | 95 |
| 3. | CO gaz /elektr | 117 | 48 |
| 4. | Gazowa | 129 | 53 |
| 5. | Woda ciepła | 15 | 6 |
| 6. | Dźwigi osob | 3 | 1,2 |
| 7. | Antena zbior. | 24 | 9,8 |

Komunalne zasoby mieszkaniowe są zasobami starymi. Około 25 % stanowią budynki wybudowane przed rokiem 1950, około 33 % pochodzi z lat 1950 – 1960, a około 20 % wybudowano po roku 1960. Budynki w większości wymagają modernizacji i remontów.

Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamienna przewiduje wyodrębnienie z gruntów gminnych działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne.

Pod budownictwo jednorodzinne przeznaczonych jest ogółem 132865 m2, w tym:

- osiedle Kopernika - 40003 m2 - ok. 4 ha

- ulica Orla - Moniuszki - 4207 m2 - ok. 0,43 ha

- osiedle Piękna -Bobowskich /ok. 50 działek/ o pow. 28197 m2 - ok. 2 ha 81a

- osiedle Żurawia III - 29195 m2 - ok. 2 ha 91 a 95 m2

- osiedle ul. Słoneczna - 31263 m2 - ok. 3 ha 12 a 63 m2

Pod budownictwo wielorodzinne przeznaczonych jest ogółem 130840 m2, w tym:

- osiedle Place pow. 53.402 m2 - ok. 5 ha 34 a

- ulica Moniuszki - 1320 m2 - ok. 0,13 ha

- ul. Powstańców Warszawy - 1004 m2 - ok. 0,10 ha

- ul. Rejowska - 6076 m2 - ok. 0,61 ha

z wyszczególnieniem terenów gminnych przeznaczonych na budownictwo socjalne:

- ulice Jaracza, Szkolna, Chałubińskiego, Osterwy - 69038 m2-ok. 6 ha 90 a

- ulice Robotnicza i Długosza - pow. do zabudowy 20000 m2 - ok. 2 ha

4. Charakterystyka infrastruktury technicznej

Zaopatrzenie w wodę

Na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna funkcjonuje pięć miejskich ujęć wody, korzystających z 9 studni głębinowych. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 207,1 km,  z czego 142,3 km stanowią sieć rozdzielcza i tranzytowa, a 64,8 km przyłącza. Liczba przyłączy, doprowadzających wodę do budynków mieszkalnych – 4095. Łączna zdolność produkcyjna systemu wodociągowego wynosi 20582 m3/dobę. Na terenie miasta znajduje się 12 ogólnodostępnych zdrojów ulicznych.

Kanalizacja

Na terenie miasta Skarżysko-Kamienna funkcjonuje system kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Sieć kanalizacyjna – sanitarna ma długość 97,40  km, przyłącza kanalizacyjne posiada 2060 budynków mieszkalnych. Sieć kanalizacji deszczowej ma łączną długość 49,04 km. W porównaniu do sieci wodociągowej wynika, że tylko połowa mieszkańców korzystających z wodociągu jest użytkownikiem sieci kanalizacyjnej.

Na terenie Gminy funkcjonuje oczyszczalnia ścieków :

-oczyszczalnia miejska-obsługująca główny układ kanalizacyjny miasta, zdolność przepustowa wynosi 24000 m³/d, której odbiornikiem jest rzeka Kamienna.

Utylizacja odpadów komunalnych

Odpady komunalne z terenu gminy składowane są na wysypisku zlokalizowanym w we wschodniej części Skarżyska między torem kolejowym a ul. Łyżwy – około 4 km od centrum miasta. Składowisko pełni rolę rejonowego – przyjmuje odpady również z sąsiednich gmin: Skarżysko Kościelne, Mirzec, Bliżyn, zarządzane jest przez Miejskie Usługi Komunalne w Skarżysku-Kamiennej. W chwili obecnej kończy się rezerwa eksploatowanego od 30 lat wysypiska.

Unieszkodliwianie odpadów bytowo-gospodarczych odbyta się poprzez gromadzenie ich w pojemnikach opróżnianych w ustalonych terminach.

Telekomunikacja

Usługi w zakresie telefonii przewodowej na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna świadczy Telekomunikacja Polska S.A., która działa w oparciu o centrale automatyczne:. CA Śródmieście i CA Przydworcowa. W roku 2001 kablowa sieć telefoniczna na terenie Skarżyska-Kamiennej posiadała 15696 abonentów, na 1000 mieszkańców  współczynnik telefonizacji wynosił 296,7.

Obszar miasta objęty jest również zasięgiem telefonii komórkowej (stacja przekaźnikowa osiedle Pogorzałe).

Komunikacja

Na terenie miasta Skarżysko-Kamienna układ komunikacyjny składa się z dróg krajowych, powiatowych i gminnych. Zestawienie dróg przedstawia tabela:

| Lp. | Drogi | Długość w km | Nawierzchnia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ulepszona | Nie ulepszona |
| 1. | Krajowe | 17,2 | 17,2 | 0 |
| 2. | Powiatowe | 58,7 | 46,1 | 12,6 |
| 3. | Gminne | 80,8 | 37,5 | 43,3 |
|  | Ogółem | 156,7 | 100,8 | 55,9 |

Znaczna część dróg lokalnych wymaga remontów i modernizacji. Na drogach na terenie miasta znajduje się 1 wiadukt i 4 mosty.

Zaopatrzenie w ciepło

Opis stanu zaopatrzenia w ciepło Miasta Skarżysko-Kamienna zamieszczono w rozdziale III niniejszego opracowania.

Elektroenergetyka

Opis stanu systemu elektroenergetycznego Miasta Skarżysko-Kamienna zamieszczono w rozdziale IV niniejszego opracowania.

Gazyfikacja

Opis stanu zaopatrzenia w gaz Miasta Skarżysko-Kamienna zamieszczono w rozdziale  V niniejszego opracowania.

Zestawienie źródeł informacji do rozdziału:

-Skarżysko-Kamienna Informator Statystyczny Nr 16 rok 2003

-Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2003-2007 , Załącznik do Uchwały NR IX/67/2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26.11.2003

-Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2003

III. Zaopatrzenie w energię cieplną

1. Charakterystyka stanu obecnego

Na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna funkcjonują lokalne kotłownie i sieci c.o., c.w.u. oraz indywidualne systemy grzewcze.

Urządzenia i sieć cieplną miasta eksploatowane są przez:

- Energetykę Cieplna Miasta Skarżysko-Kamienna Spółka z o.o.., które posiada blisko 100% sieci ciepłowniczej na terenie miasta – a udziały w spółce posiadają: miasto Skarżysko Kamienna – 54%, Firma MVV ESCO Polska S.A (przystąpiła do Spółki Energetyka Cieplna w 2000 r.) – 46%

- sieci niskich parametrów w większości należą do Spółdzielni Mieszkaniowych

- kotłownie lokalne małej mocy należące do różnych pomiotów

Scentralizowanych systemów grzewczych nie posiadają osiedla Pogorzałe i Książęce. Obiekty użyteczności publicznej, zakłady i zabudowa jednorodzinna i zagrodowa posiada własne kotłownie przeważnie na paliwo stałe, w nielicznych przypadkach paliwo płynne i gazowe.

Charakterystyka sieci ciepłowniczej zarządzanej przez Energetykę Cieplną w  Skarżysku-Kamiennej:

| Opis | Jednostka | System ciepłowniczy |
| --- | --- | --- |
| Liczba źródeł ciepła: - ciepłownie systemowe - kotłownie lokalne | Szt. | 2 3 |
| Moc cieplna ciepłowni systemowych | MWt | 98,8 |
| Moc cieplna kotłowni lokalnych | MWt | 1,3 |
| Nośnik ciepła |  | Gorąca woda |
| Typ serwisu |  | c.o., c.w.u.,w.t. |
| Sieć cieplna wodna: - liczna niezależnych sieci - koncepcja systemu cieplnego - długość sieci komunalnej wysokich parametrów - maksymalna średnica - zład sieci pierwotnej/wtórnej | Szt. km mm m³ | 1 2-rury z węzłami indywidualnymi lub grupowymi 4 z węzłami grupowymi 15,59 500 1312/125 |
| Liczba węzłów (wymiennikowych): - węzły grupowe - węzły indywidualne | Szt. | 18 92 |
| Odbiorcy, liczba budynków | Szt. | 334 |

Dane za rok 2000:

| Opis | Jednostka | System ciepłowniczy |
| --- | --- | --- |
| Maksymalne obciążenie systemu | MW | 56,8 |
| Rezerwa mocy | % | 41,1 |
| Zużycie paliwa | GWh | 194,3 |
| Sprzedaż ciepła | GWh | 142,0 |
| Całkowita sprawność systemu ciepłowniczego | % | 73,1 |

Źródła ciepła

Charakterystyka kotłowni administrowanych przez Energetykę Cieplna Miasta Skarżysko-Kamienna Spółka z o.o.:

| Lokalizacja | Charakterystyka kotłowni | Moc (MW) |
| --- | --- | --- |
| 11 Listopada | Centralna Ciepłownia wyposażona w 3 kotły typu WR-25 o łącznej mocy 75 Gcal/h oraz 36 cyklonów odpylających; modernizacja w latach 1994-95 – kapitalny remont kotłów; kotłownia posiada ok. 30% rezerwy mocy (w stosunku do zasilanego rejonu), pracuje tylko w sezonie grzewczym. | 87,225 |
| Al. Niepodległości | Kotłownia La Monte`a wyposażona w 2 kotły WR-5 o łącznej mocy 10 Gcal/h (11,63 MW) oraz 12 cyklonów odpylających. Kotłownia pracuje tylko w sezonie letnim – na potrzeby ciepłej wody użytkowej | 11,63 |
| Legionów 107 | Kotłownia osiedlowa, pracuje także poza sezonem grzewczym | 0,88 |
| Źródlana | Kotłownia osiedlowa | 0,34 |
| Legionów 83 | Kotłownia wbudownana | 0,065 |

Ponadto własnymi źródłami ciepła dysponują większe zakłady produkcyjne  i obiektu użyteczności publicznej:

- Zakłady Metalowe „Mesko”

- PKP

- Odlewnia „Kamienna”

- Szpital miejski i kolejowy

- Szkoły

Zapotrzebowanie na energię cieplną

Odbiorcy energii cieplnej dystrybuowanej poprzez system Energetyki Cieplnej miasta Skarżysko-Kamienna, według kategorii:

| Kategoria odbiorcy | Nazwa odbiorcy | Moc zamówiona (MW) | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Budynki mieszkalne | - Zarząd Budynków Komunalnych ADMINISTRATOR Sp. z o.o., - Spółdzielnia Mieszkaniowa, - Kolejowa Spółdzielnia Mieszkaniowa WSCHÓD, - Wspólnoty Mieszkaniowe (dawny Oddział Gospodarki Mieszkaniowej PKP Kielce), - Odbiorcy indywidualni (osoby fizyczne) | 15,117 29,491 1,538 5,014 0,185 | 51,345 |
| Urzędy, obiekty użyteczności publicznej związane z funkcjonowaniem, bezpieczeństwem, bądź ochronnością państwa | - Komenda Rejonowa Policji, - PKP Dworzec Kolejowy, - Sąd Rejonowy, - Telekomunikacja Polska, - Urząd Miejski. | 0,157 0,648 0,132 0,279 0,321 | 1,380 |
| Pozostałe obiekty użyteczności publicznej | - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, - Parafia Rzymsko Katolicka NSJ | 0,133 0,362 | 0,495 |
| Przemysł i energetyka | - INTERSKAR Sp. z o.o., - ZEORK S.A. | 0,300 2,268 | 2,568 |

Zapotrzebowanie na dostarczaną mieszkańcom i podmiotom gospodarczym energię cieplną przez Energetykę Cieplną przy mocy cieplnej zamówionej wynosi 81,441 MW.

Zapotrzebowanie na energię cieplną w Zakładach „Mesko”. Łącznie z odbiorcami zewnętrznymi, w kolejnych latach wynosiło:

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zapotrzebowanie na ciepło (w MW) | 65 | 51 | 42,3 | 37,9 |

Przewidywane zapotrzebowanie na ciepło kształtować się będzie, w ciągu następnych kilku lat, na poziomie roku 2003.

2. Ocena stanu obecnego. Cele podstawowe

Ocena stanu obecnego zaopatrzenia w ciepło na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna wykonana metodą analizy SWOT:

Mocne strony

- Rezerwy mocy w kotłowniach umożliwiające podłączenie nowych odbiorców  i terenów przewidzianych pod inwestycje budowlane.

- Możliwość zasilania z ciepłowni Zakładów Metalowych „Mesko” całego terenu Strefy Gospodarczej bez dodatkowych nakładów finansowych.

Słabe strony

- Zły stan techniczny niektórych sieci przesyłowych.

- Brak środków na modernizację sieci cieplnej.

- Niewykorzystany rurociąg do osiedla Górna Kolonia.

- Brak sieci ciepłowniczej na części terenów miejskich

- Nieekonomiczne systemy ogrzewania w indywidualnych budynkach mieszkalnych i w części budynków użyteczności publicznej.

- Brak środków na modernizację domowych systemów grzewczych             i ocieplanie budynków przez mieszkańców Miasta.

- Dominacja pieców węglowych w domach prywatnych powodujących zanieczyszczenie środowiska: znaczna emisja pyłów, tlenków węgla i siarki oraz popiołów.

Szanse

- Możliwość pozyskania zewnętrznych środków pomocowych na modernizację systemu ciepłowniczego na terenie Skarżyska-Kamiennej.

- Dostępność nowych technologii racjonalizujących zużycie ciepła w gospodarstwach domowych.

Zagrożenia rozwoju

- Brak środków na inwestycje w zakresie ciepłownictwa

Cele podstawowe Miasta Skarżysko-Kamienna w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:

- Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Skarżysko-Kamienna – w zakresie ograniczenia strat energii (termomodernizacja budynków) i ograniczenia strat przesyłowych.

- Zmniejszenie emisji gazów i pyłów w kotłowniach

- Podnoszenie świadomości ekologicznej i ekonomicznej mieszkańców      w zakresie racjonalnego gospodarowania ciepłem

- Propagowanie ekologicznych systemów ogrzewania mieszkań i stworzenie ku temu odpowiednich warunków (zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej, gazyfikacja miasta)

3. Zamierzenia inwestycyjne

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. widzi potrzebę opracowania szczegółowej koncepcji modernizacji zarządzanej przez siebie sieci ciepłowniczej z uwagi na konieczność zmniejszenia kosztów  ciepła i przystosowania kotłowni do pracy ze zautomatyzowaną siecią ciepłowniczą.

W kolejnych latach Energetyka Cieplna planuje:

- modernizację wszystkich kotłów w Ciepłowni (zakres prac będzie uzależniony od stanu technicznego urządzeń, stopnia ich obciążenia oraz możliwości finansowych przedsiębiorstwa). Modernizacja nie uwzględnia możliwości zmiany paliwa.

- wymiana sieci kanałowych na preizolowane

- wprowadzenie centralnego sterowania pracą sieci i źródeł ciepła

- inwestycje proekologiczne:

- skuteczniejsze oczyszczanie spalin,

- dostosowanie poziomów emisji zanieczyszczeń do środowiska do wymogów Unii Europejskiej.

Plany inwestycyjne Energetyki Cieplnej w Skarżysku-Kamiennej do roku 2009 obejmują:

Sieci cieplne

| L.p. | Nazwa inwestycji | Nakłady w 2003/04 | Nakłady w 2004/05 | Nakłady w 2005/06 | Nakłady w 2006/07 | Nakłady w 2007/08 | Nakłady w 2008/09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Wymiana sieci cieplnej w ul. Szydłowieckiej i Rejowskiej |  | 1300000 |  |  |  |  |
| 2. | Wymiana sieci cieplnej na oś. SOKOLA |  |  |  | 260000 |  |  |
| 3. | Modernizacja magistrali DN500 na odcinku od CC do K0 | 140000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Wymiana zaworów sieciowych DN500 | 40000 | 30 000 |  |  |  |  |
| 5. | Wymiana sieci cieplnej w ul. Tysiąclecia i Okrzei |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Wymiana sieci cieplnej w ul. Niepodległości-Sokola |  |  | 800000 |  |  |  |
| 7. | Sieci |  |  |  | 200000 | 400000 | 400000 |
|  |  | 180000 | 1330000 | 800000 | 460000 | 400000 | 400000 |

Indywidualne węzły cieplne

| 8. | Montaż kompaktowych węzłów cieplnych na oś. SOKOLA |  |  |  | 160000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Wymiana starych liczników ciepła | 23000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
|  |  | 23000 | 80000 | 80000 | 240000 | 80000 | 80000 |

Zewnętrzne instalacje odbiorcze

| 10. | Montaż regulatorów przepływu oraz układów pomiarowych w budynkach zasilanych z węzła PIŁSUDSKIEGO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Montaż regulatorów przepływu oraz układów pomiarowych w budynkach zasilanych z węzła PRUSA I |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Montaż regulatorów przepływu oraz układów pomiarowych w budynkach zasilanych z węzła PRUSA II | 345 000 |  |  |  |  |  |
| 13. | Montaż regulatorów przepływu w budynkach zasilanych z węzła GÓRNICZA |  | 10 000 |  |  |  |  |
|  |  | 345000 | 10000 | - | - | - | - |

Grupowe węzły cieplne

| 14. | Modernizacja automatyki węzłów cieplnych | 70 000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Modernizacja węzła c.o. i c.w.u. SPÓŁDZIELCZA |  |  |  | 60000 |  |  |
| 16. | Modernizacja węzła c.o. i c.w.u. MONIUSZKI |  |  |  | 60000 |  |  |
| 17. | Modernizacja węzła c.o. i c.w.u. GÓRNICZA |  |  |  |  | 60000 |  |
| 18. | Modernizacja węzła c.o. i c.w.u. ŻEROMSKIEGO I |  |  |  | 120000 |  |  |
| 19. | Modernizacja węzła c.o. KONOPNICKIEJ | 150000 |  |  |  |  |  |
| 20. | Modernizacja węzła c.o. MICKIEWICZA |  |  |  |  | 60000 | 60000 |
| 21. | Modernizacja węzła c.o. SŁOWACKIEGO |  |  |  |  | 60000 | 60000 |
| 22. | Modernizacja węzła c.o. ŻEROMSKIEGO II |  |  |  |  | 60000 | 60000 |
|  |  | 220000 | - | - | 240000 | 240000 | 180000 |

Źródła ciepła

| 23. | Automatyzacja procesu spalania i obiegów hydraulicznych w Centralnej Ciepłowni |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Modernizacja i automatyzacja obiegów hydraulicznych kotłowni LaMonta |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Modernizacja kotła WR-25 w Centralnej Ciepłowni | 277000 |  |  | 400000 | 400000 | 400000 |
| 26. | Wymiana kanałów spalinowych |  | 380000 |  |  |  |  |
| 27. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Modernizacja baterii kondensatorów w CC | 25 000 |  |  |  |  |  |
| 29. | Modernizacja zasilania obwodów zabezpieczeń rozdzielni 15 kV |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 302000 | 380000 | - | 400000 | 400000 | 400000 |

Uzdatnianie nośnika

| 30. | Modernizacja układu uzdatniania wody sieciowej w CC |  |  | 220000 | 100000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ochrona środowiska

| 31. | Modernizacja instalacji odpylania spalin dla CC | 892000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | Modernizacja instalacji odpylania spalin dla CC –kocioł Nr 1 |  |  | 400000 |  |  |  |
| 33. | Budowa oczyszczalni wód deszczowych na terenie C.C |  | 100000 | 400000 |  |  |  |
|  |  | 892000 | 100000 | 800000 | - | - | - |

Pozostałe

| 34. | Modernizacja budynków: biurowego i warsztatowego | 35 000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35. | Inne (m. in. pompy,środki transportu, sprzęt komputerowy) | 40000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
|  |  | 75000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
|  | RAZEM: | 2037000 | 2000000 | 2000000 | 1540000 | 1220000 | 1160000 |

Ponadto przewidywana jest sukcesywna termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (m.in. szkół).

4. Prognoza zapotrzebowania mocy i energii cieplnej

Aktualne zapotrzebowanie mocy i energii cieplnej:

Na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna w roku 2002 znajdowało się (wg Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego 2003) 17847 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 1005472 m2. Według danych Urzędu Miasta na koniec roku 2003 liczba mieszkań wynosi 19.027 lokali mieszkalnych, w tym:

- w zasobach miasta znajduje się 4996 mieszkań

- w zasobach spółdzielczych - 5918 mieszkań

- w LTBS – 20 lokali

- własność zakładowa – 1492 mieszkania

- mieszkania developerskie stanowią ilości 197 lokali

- mieszkania indywidualne - 6404

Łączna powierzchnia użytkowa (mieszkania i działalność gospodarcza) szacowana jest na 1.406.089 m2.

Dla obliczeń przyjęto następujące założenia:

- 10% ogólnej powierzchni mieszkań powstało po 1990 roku (budowane były przy wykorzystaniu energooszczędnych technologii).

- Zapotrzebowanie ciepła dla budownictwa jednorodzinnego przyjęto:        90 W/m2 dla starego budownictwa i 60 W/m2 dla budownictwa nowego (również po termorenowacji),

- Zapotrzebowanie ciepła dla budynków handlowych i usługowych – około 10 % większe niż dla budynków mieszkalnych

- Udział procentowy zapotrzebowania na ciepło: co – 88%, cwu – 12%

- Roczne zużycie energii na ogrzewanie  przyjęto: 500 MJ/m2/rok, zużycie energii na ciepłą wodę –  170 MJ/m2/rok.

- Przyjmuje się, że powierzchnia obiektów usługowych i użyteczności publicznej, ogrzewanych ze zbiorczych i własnych źródeł ciepła wynosi około 20% ogólnej powierzchni mieszkalnej na terenie miasta

Przy powyższych założeniach roczne aktualne zapotrzebowanie ciepła wynosi:

|  | (MW) |
| --- | --- |
| MIASTO SKARŻYSKO-KAMIENNA |  |
| Budynki mieszkalne | 104,3 |
| Budynki usługowe i handlowe | 24,0 |
| Budynki użyteczności publicznej | 6,7 |
| Przemysł | 33,7 |
| RAZEM | 162,5 |

Roczne zużycie energii na ogrzewanie i ciepłą wodę:

|  | (TJ/a) |
| --- | --- |
| MIASTO SKARŻYSKO-KAMIENNA |  |
| CO | 1.853,0 |
| CWU | 242,0 |
| RAZEM | 2095,0 |

Udział poszczególnych źródeł ciepła – wg „Koncepcji zaopatrzenia w ciepło miasta Skarżysko Kamienna ...” wynosi:

  - węgiel – 78,6 %

  - gaz – 18,6 %

  - olej – 2,4 %

  - energia elektryczna – 0,4

Prognoza zapotrzebowania mocy i energii cieplnej do roku 2015:

ZAŁOŻENIA

Obecnie średnia powierzchnia użytkowa, przypadająca na jednego mieszkańca wynosi 19,8 m2.

- Scenariusz przetrwania – tempo przyrostu liczby nowych mieszkań będzie na poziomie połowy aktualnego rocznego przyrostu

- Scenariusz odniesienia – zostanie zachowane aktualne tempo przyrostu liczby nowych mieszkań

- Scenariusz postępu – wzrośnie tempo przyrostu liczby nowych mieszkań

Szacunkowy wskaźnik liczby mieszkań o zmniejszonym zapotrzebowaniu na ciepło w wyniku termomodernizacji:

|  | SCENARIUSZ PRZETRWANIA | SCENARIUSZ ODNIESIENIA | SCENARIUSZ POSTĘPU |
| --- | --- | --- | --- |
| do roku 2005 | 5% | 10% | 15% |
| do roku 2010 | 15% | 30% | 40% |
| do roku 2015 | 20% | 40% | 60% |

Zgodnie z przyjętymi założeniami zapotrzebowanie na moc i energię cieplną                    – w zależności od scenariusza rozwoju wyniesie:

|  |  | 2005 | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moc (MW) | Scenariusz przetrwania | 155,8 | 143,2 | 138,6 |
| Moc (MW) | Scenariusz odniesienia | 157,3 | 148,2 | 147,3 |
| Moc (MW) | Scenariusz postępu | 158,7 | 153,2 | 155,9 |

|  |  | 2005 | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energia (TJ) | Scenariusz przetrwania | 2003,9 | 1828,6 | 1758,1 |
| Energia (TJ) | Scenariusz odniesienia | 2017,6 | 1876,5 | 1840,2 |
| Energia (TJ) | Scenariusz postępu | 2031,3 | 1924,4 | 1922,2 |

Prognoza zapotrzebowania na moc w 2015 roku (w MW)

Prognoza zapotrzebowania na energię cieplną w 2015 roku (w TJ)

Prognoza zapotrzebowania Skarżyska-Kamiennej do roku 2025 wg „Koncepcji zaopatrzenia w ciepło miasta...” zrealizowana w oparciu o wszystkie kotłownie zlokalizowana na jego terenie. W szacunkach wzięto pod uwagę stopniową automatyzację systemu, termorenowację budynków i zmniejszenie strat przesyłowych.

Scenariusz pesymistyczny

Bilans mocy systemu ciepłowniczego (w MW):

| Rok | Moc zamówiona przez odbiorców |  | Straty na przesyle | Moc systemu | Zmiana w stosunku do roku 2000 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO | CWU |  |  |  |
| Stan wyjściowy 2000 | 67,2 | 9,2 | 3,5 | 79,9 | 100,0 |
| 2005 | 64,2 | 5,5 | 3,0 | 72,7 | -9,1 |
| 2010 | 61,1 | 4,8 | 2,6 | 68,4 | -14,4 |
| 2015 | 58,0 | 4,0 | 2,1 | 64,1 | -19,7 |
| 2020 | 55,0 | 3,3 | 1,6 | 59,9 | -25,1 |
| 2025 | 51,9 | 2,5 | 1,2 | 55,6 | -30,4 |

Bilans zapotrzebowania ciepła systemu ciepłowniczego w (MWh/a):

| Rok | Moc zamówiona przez odbiorców |  | Straty na przesyle | Moc systemu | Zmiana w stosunku do roku 2000 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO | CWU |  |  |  |
| Stan wyjściowy 2000 | 116.820 | 20.149 | 23.018 | 159.987 | 100,0 |
| 2005 | 114.788 | 19.181 | 20.232 | 154.201 | -3,6 |
| 2010 | 112.756 | 18.214 | 17.446 | 148.416 | -7,2 |
| 2015 | 110.723 | 17.247 | 14.660 | 142.631 | -10,8 |
| 2020 | 108.691 | 16.280 | 11.874 | 136.845 | -14,5 |
| 2025 | 106.658 | 15.313 | 9.088 | 131.060 | -18,1 |

Scenariusz optymistyczny

Bilans mocy systemu ciepłowniczego (w MW):

| Rok | Moc zamówiona przez odbiorców |  | Straty na przesyle | Moc systemu | Zmiana w stosunku do roku 2000 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO | CWU |  |  |  |
| Stan wyjściowy 2000 | 67,2 | 9,2 | 3,5 | 79,9 | 100,0 |
| 2005 | 64,2 | 10,16 | 3,0 | 77,4 | -3,2 |
| 2010 | 61,1 | 9,18 | 2,6 | 72,8 | -8,9 |
| 2015 | 58,0 | 8,20 | 2,1 | 68,3 | -14,5 |
| 2020 | 55,0 | 7,21 | 1,6 | 63,8 | -20,1 |
| 2025 | 51,9 | 6,23 | 1,2 | 59,3 | -25,8 |

Bilans zapotrzebowania ciepła systemu ciepłowniczego w (MWh/a):

| Rok | Moc zamówiona przez odbiorców |  | Straty na przesyle | Moc systemu | Zmiana w stosunku do roku 2000 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO | CWU |  |  |  |
| Stan wyjściowy 2000 | 116.820 | 20.149 | 23.018 | 159.987 | 100,0 |
| 2005 | 114.788 | 31.924 | 20,232 | 166.944 | 4,3 |
| 2010 | 112.756 | 30.957 | 17.446 | 161.158 | 0,7 |
| 2015 | 110.723 | 29.990 | 14.660 | 155.373 | -2,9 |
| 2020 | 108.691 | 29.022 | 11.874 | 149.588 | -6,5 |
| 2025 | 106.658 | 28.055 | 9.088 | 143.802 | -10,1 |

5. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła

Zapotrzebowanie na energię cieplną, na przestrzeni najbliższych lat, powinno sukcesywnie spadać. Bardziej racjonalne wykorzystanie energii przez odbiorców – obecnych i przyszłych – wspomagane będą możliwością zastosowania w budynkach nowych technologii, charakteryzujących się znacznie lepszymi współczynnikami przenikania ciepła „U”.

Normy, określające maksymalną wartość tego współczynnika, ulegały następującym zmianom:

|  |  |  | Współczynnik „U” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj przegrody budowlanej | PN-64/B-03404 | PN-74/B-03404 |  | PN-82/B-02020 | PN-91/B-02020 |  | Rozporządzenie z 2002 r. |
| Ściana zewnętrzna | 1,16 | 1,16 |  | 0,75 | 0,55 |  | 0,3 – 0,45 |
| Stropodach | 0,87 | 0,7 |  | 0,45 | 0,3 |  | 0,3 |
| Okno zespolone | 3,5 | 2,9 |  | 2,6 | 2,6 |  | 2,0 – 2,6 |
| Drzwi zewnętrzne | 3,5 | 2,9 |  | 2,5 | 3,0 |  | 2,6 |

Zarówno w budynkach użyteczności publicznej i budynkach jednorodzinnych można podjąć działania, które przyczynią się do poprawy bilansu cieplnego tychże. Są to, np. :

  - ocieplanie stropodachów, ścian zewnętrznych, stropów piwnic

  - wymiana okien i drzwi

  - modernizacja instalacji

  - zamontowanie zaworów termostatycznych, podzielników ciepła, liczników, sterowania automatycznego

Celowym działaniem będzie przeprowadzenie analizy możliwości wykorzystania istniejących źródeł ciepła do wytwarzania energii w skojarzeniu oraz analizy możliwości i opłacalności zmiany paliwa węglowego na gaz ziemny w kotłowniach miejskich.

6. Lokalne nadwyżki oraz zasoby paliw i energii

Na terenie gminy występują nadwyżki ciepła. Nadwyżkami dysponują: Zakład Energetyki Cieplnej i Zakłady Metalowe „Mesko” (ok. 30 MW). Oba zakłady mają możliwość przyłączenia do swoich sieci ciepłowniczych nowych odbiorców.

IV. Zaopatrzenie w energię elektryczną

1. Charakterystyka stanu obecnego

LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA

Pod względem elektroenergetycznym teren Miasta Skarżysko-Kamienna jest dobrze zabezpieczony – energia elektryczna dostarczana jest od stacji systemowych, zasilanych z krajowego sytemu energetycznego:

- stacja w Ostrowcu Świętokrzyskim – 400/100 kV

- stacja w Kielcach – 220/110 kV

- stacja w Rożkach – 220/110 kV

Eksploatację sieci i urządzeń elektroenergetycznych prowadzi Rejonowy Zakład Energetyczny Skarżysko-Kamienna. Energia dostarczana jest do ok. 22 tys. odbiorców i ok. 2,7 tys. punktów oświetlenia ulicznego.

Skarżysko-Kamienna otoczone jest liniami 110 kV, które doprowadzają energię do zasilających miasto Głównych Punktów Zasilania:

- GPZ Bór

- GPZ Podemłynek

- GPZ Północ

- GPZ Południe

- 2 stacje GPZ zasilające Zakłady Metalowe „Mesko”.

Przez teren osiedli Pogorzałe i Książęce przechodzą napowietrzne linie 110 kV relacji Skarżysko – Szydłowiec.

LINIE ŚREDNIEGO I NISKIEGO NAPIĘCIA

Ze stacji GPZ wyprowadzone są linie 15 kV, które obsługują poszczególne koncentracje zabudowy. Bezpośrednie zasilanie terenu miasta odbywa się za pomocą licznych stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz liniami niskiego napięcia.

Napowietrzne linie SN w Skarżysku-Kamiennej:

| L.p. | Nazwa linii | Długość w km |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bór – Metalowiec | 5,6 |
| 2 | Bór – Towarowa | 4,4 |
| 3 | Bór – Wody Gazowe | 2,7 |
| 4 | Bór – Rejów OSW | 2,5 |
| 5 | Bór – Szydłowiec | 3,9 |
| 6 | Bór –Suchedniów | 3,8 |
| 7 | Bór – Starachowice | 4,0 |
| 8 | Północ – Kopernika | 0,7 |
| 9 | Południe – Wąchock | 2,1 |
| 10 | Podemłynek – Racławicka | 1,6 |
| 11 | Podemłynek – Ścieki – Posadaj | 4,3 |
|  | Razem | 35,6 |

Linie SN są w dobrym stanie technicznym, nie występuje przekroczenie dopuszczalnego spadku napięcia.

Linie kablowe SN na terenie Skarżyska- Kamiennej są z stanie zadowalającym. Kable będące w złym stanie zostały ujęte w zestawieniu inwestycji modernizacyjnych i odtworzeniowych na lata 2004-2006.

Długość linii kablowych SN na terenie miasta wynosi 98,6 km.

Osiedla Podorzałe i Książęce zasilane są przez 2 linie 15 kV z GPZ Skarżysko – Bór, 2 linie 15 kV z GPZ Skarżysko –  Północ. Na terenie tych osiedli znajduje się 10 napowietrznych stacji transformatorowych (Pogorzałe – 7, Skarżysko Książęce – 3).

Sieć niskiego napięcia w 100% zawieszona jest na słupach betonowych i wykonana jest przewodami typu Al. I AsXSN. W większości sieci są w dobrym stanie technicznym (warunki napięciowe nie są dotrzymane na linii zasilanej ze stacji „Racławicka 1” i „Paryska 1”).

Stan linii niskiego napięcia:

|  | Długość linii w km |
| --- | --- |
| Długość linii napowietrznych | 120,2 |
| Długość linii kablowych | 99,2 |

Na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna znajduje się 141 stacji transformatorowych.

| Rodzaj stacji | Ilość |
| --- | --- |
| Stacje wnętrzowe | 100 |
| Stacje napowietrzne w tym: - na żerdziach wirowanych - typu STS na żerdziach ŹN - typu ŹH (Ponurego, Reja, Kilińskiego) | 41 12 26 3 |

Stacje transformatorowe typu ŹH są w znacznym stopniu wyeksploatowane, wymagają remontów i przebudowy  na STSp 20/250. Pozostałe stacje są w dobrym stanie technicznym.

Kształtowanie się liczba odbiorców i sprzedaży energii w latach 1999-2001:

|  | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba odbiorców | 20569 | 21075 | 21084 |
| Zużycie energii (w GWh) | 31,4 | 26,3 | 26,2 |
| Zużycie na 1 mieszkańca (kWh) | 620,6 | 495,9 | 601,9 |
| Zużycie na 1 odbiorcę (kWh) | 1571,7 | 1262,7 | 1506,8 |

Dane na podst. Roczników Statystycznych Województwa Świętokrzyskiego z lat 2000, 2001. 2002.

Własną energię elektryczną produkuje ZM „Mesko”.  Moc zamówiona i roczne zużycie energii w kolejnych latach kształtowały się następująco:

| Wyszczególnienie |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moc zamówiona | 110 kV | 6000 | 6000 | - | - |
|  | 15 kV | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 |
|  | 6 kV | - | - | 2900 | 2390 |
|  | n/n | - | - | 2200 | 1595 |
| Zużycie energii elektrycznej (kWh) |  | 22.984.293 | 18.639.038 | 17.205.431 | 15.106.822 |
| Produkcja własna (kWh) |  | 15.901.860 | 5.594.508 | 2.556.872 | 2.501.280 |

2. Ocena stanu obecnego. Cele podstawowe.

Ocena stanu obecnego systemu elektroenergetycznego na terenie Miasta             Skarżysko-Kamienna wykonana metodą analizy SWOT:

Mocne strony

- Bliskie położenie  stacji systemowych

- Zmodernizowane (w większości) linie średniego i niskiego napięcia oraz stacje transformatorowe

- Istniejące nadwyżki mocy umożliwiają podłączenie nowych odbiorców i uzbrojenie w energię elektryczną terenów przewidzianych pod inwestycje budowlane

- Zasilanie gminy wysokim napięciem i GPZ na terenie miasta

Słabe strony

- Spadki napięcia w niektórych rejonach

- Wyeksploatowane stacje transformatorowe typu ŻH

Szanse

- Zwiększenie zapotrzebowanie na energię elektryczną

- Środki pomocowe na rozwój sieci elektroenergetycznych

Zagrożenia rozwoju

- Niewystarczające środki na inwestycje i modernizację sieci

Cele podstawowe Miasta Skarżysko-Kamienna w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną

- Zapewnienie pewności dostaw energii elektrycznej o właściwych parametrach na terenie całego Miasta

- Doprowadzenie energii elektrycznej do terenów przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe, rekreacyjne i inwestycyjne w „Studium uwarunkowań...” i planach zagospodarowania przestrzennego

- Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego dla poprawy jakości            i zmniejszenia zużycia energii

3. Prognoza zapotrzebowania na moc i energię elektryczną

Roczne zużycie energii elektrycznej w 2000 roku w mieście Skarżysko-Kamienna wyniosło łącznie 26,3 GWh. Wg „Założeń Polityki Energetycznej Polski” zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną (w stosunku do roku 2000) w gospodarstwach domowych w roku 2020, w zależności od przyjętego scenariusza rozwoju będzie kształtować się następująco:

- wzrost o około 43 % dla scenariusz przetrwania (PKB – 2,3%)

- wzrost o około 63 % dla scenariusza odniesienia (PKB – 4,0%)

- wzrost o około 66 % dla scenariusz postępu (PKB – 5,5%)

Przy powyższych założeniach przewidywane zapotrzebowanie dla Miasta           Skarżysko-Kamienna, w zależności od przyjętego scenariusza rozwoju, kształtować się będzie następująco:

| Rok bazowy | SCENARIUSZ | 2020 |
| --- | --- | --- |
| (GWh) |  | (GWh) |
| 26,3 | Przetrwania | 37,61 |
| 26,3 | Odniesienia | 42,87 |
| 26,3 | Postępu | 43,66 |

Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną w 2020 roku (GWh)

4. Zamierzenia modernizacyjne i inwestycyjne

LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA

W perspektywie czasowej do roku 2020 nie są przewidywane inwestycje z zakresu linii wysokiego napięcia – 220 i 400 kV – na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna.

LINIE ŚREDNIEGO I NISKIEGO NAPIĘCIA

Plany inwestycyjne i remontowe wg aneksu do „Planu rozwoju dla ZEORK S.A. na lata 2004 – 2006” przewidują:

| L.p. | Rok | Zakres rzeczowy |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2004 | Budowa linii energetycznej nn przy ul. 1-go Maja, Podjazdowa, Towarowa: - linia nn napowietrzna Inn – izol – 0,4 km (II torowa) - przyłącza 44+78 ukł. pom. - linia nn kablowa Inn-k – 0,83 km - linia nn kablowa Inn – koś. – 0,37 km |
| 2 | 2004 | Wymiana kabla 15 kV odcinek: Wody Gazowe – Metalowiec 2: - linia SN kablowa SN–ks – 0,51 km |
| 3 | 2004 | Wymiana kabla 15 kV odcinek: Słowackiego – Graniczna: - linia SN kablowa SN – kt – 0,67 km |
| 4 | 2005 | Modernizacja linii nn Staszica, Wspólna, Świerczewskiego: - wymiana 2 rozdzielni - linia nn napowietrzna Inn – izol – 0,79+0,21 km (II torowa) - przyłącza 65+156 ukł. pom. - linia nn kablowa Inn-k – 0,923 km - linia nn kablowa Inn – koś. – 0,923 km |
| 5 | 2005 | Wymiana kabla 15 kV odcinek: Mątwiłła – Hermes: - linia SN kablowa SN – kt – 0,4 km |
| 6 | 2005 | Wymiana kabla 15 kV odcinek: Podemłynek – L.Nap. Racławicka : - linia SN kablowa SN – ks – 0,3 km |
| 7 | 2006 | Modernizacja linii 15 kV GPZ Pd – Pasadaj: - linia SN napowietrzna SN – n – 1,56 km - linia kablowa SN – ks – 0,03 km |
| 8 | 2006 | Modernizacja linii ul. Chłodna: - linia nn napowietrzna Inn – izol – 0,21 - przyłącza 96 - linia nn kablowa Inn-k – 0,6 km linia nn kablowa Inn – koś. – 0,6 km |

„Plan inwestycji i remontów w zakresie infrastruktury komunalnej na okres kadencji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w latach 2002-2006” przewiduje m.in. następujące działania inwestycyjne:

  - Elektryfikacja osiedla Piękna – Bobowskich – rok 2005 – nakłady – 300.000 zł

  - Elektryfikacja i budowa wodociągu w osiedlach Bobowskich – Słowikowa – rok 2006 – nakłady – 300.000 zł

  - Budowa oświetlenia w ulicach powiatowych – lata 2003-2006 – nakłady 800.000 zł (środki z budżetu wojewody)

  - Modernizacja i budowa oświetlenia w ulicach gminnych – lata 2003-2006 – nakłady 800.000 zł (środki z budżetu miasta)

Plan Rozwoju Lokalnego w latach 2007-2013 przewiduje m.in. następujące działania inwestycyjne:

  - Elektryfikacja i budowa wodociągu w osiedlu Kopernika – lata 2007-2013 – nakłady 500.000

  - Modernizacja oświetlenia ulicznego w osiedlu Książęce – lata 2007-2013 – nakłady 500.000

  - Modernizacja oświetlenia ulicznego w osiedlu Pogorzałe – lata 2007-2013 – nakłady 500.000

  - Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wojska Polskiego (od ul. Walecznych do granic miasta) – lata 2007-2013 – nakłady 100.000

5. Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii

Na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna nadwyżkami energii elektrycznej dysponuje Zakład Energetyczny. Rezerwa mocy umożliwia podłączenie indywidualnych odbiorców oraz przyłączenie do sieci terenów przewidzianych pod inwestycje budowlane.

V. Zaopatrzenie w paliwa gazowe

1. Charakterystyka stanu obecnego

Teren Miasta Skarżysko-Kamienna zasilany jest z gazociągu wysokiego ciśnienia Ø 300 relacji Lubienia - Końskie. Od tego rurociągu odchodzą trzy odgałęzienia, doprowadzające gaz do czterech stacji gazowych redukcyjno-pomiarowych I0:

- przy ul. Młodzawy – stacja o wydajności nominalnej 6300 Nm3/h. Gaz doprowadzany jest rurociągiem o średnicy Ø150 i długości około 2,3 km. Ze stacji  wyprowadzone są 4 gazociągi średniego ciśnienia, doprowadzające gaz do stacji redukcyjno-pomiarowych II0. Stacje te zlokalizowane są :

  - przy al. Niepodległości – przepustowość 1000 Nm3/h, zasilająca osiedla Żeromskiego, Przydworcowe i Odrodzenia

  - przy ul. Metalowców – przepustowość 1000 Nm3/h, zasilająca osiedla Metalowców, Milica, Przylesie, Zgodna Biała, Skarżysko Zachodnie oraz budynki jednorodzinne przy ulicach Paryskiej, Ponurego, Grota Roweckiego.

  - przy ul. Pułaskiego – przepustowość 1500 Nm3/h, do zasilania osiedli Żeromskiego, Przydworcowe, Przylesie i Zgodne-Biała

  - przy ul. Fabrycznej – przepustowość 1000 Nm3/h, zasilająca dzielnicę Dolna Kamienna

- w dzielnicy Bór – stacja o wydajności nominalnej 500 m3/h. Gaz doprowadzany jest rurociągiem o średnicy Ø150 i długości około 250 m. Ze stacji wyprowadzona jest sieć średniego ciśnienia, zasilającą odbiorców na terenie dzielnicy Bór.

- w osiedlu Tracze – stacja o wydajności 300 m3/h. Gaz doprowadzany jest rurociągiem Ø100 (gazociąg relacji Skarżysko Kamienna – Szydłowiec). Z tej stacji wyprowadzone są gazociągi średniego ciśnienia, zasilające teren osiedla Pogorzałe.

- w miejscowości Skarżysko Książęce Zaszosie – stacja o wydajności 600 m3/h. Gaz doprowadzany jest rurociągiem Ø80.

Siecią gazociągową zasilaną ze stacji redukcyjno-pomiarowych przy ul. Młodzawy i w dzielnicy Bór  zarządza Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach. Siecią zasilaną ze stacji w Traczach i Skarżysku Książęcym zarządza Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Gazownia Warszawska.

Łączna długość sieci gazowej (wraz z przyłączami) w Skarżysku-Kamiennej wynosi:

|  | Długość sieci (km) | Długość przyłączy (km) |
| --- | --- | --- |
| Sieć średniociśnieniowa | 18,3 | 10,9 |
| Sieć niskiego ciśnienia | 58,1 | 45,1 |
| Razem | 76,4 | 56 |

Sieć gazowa średniego ciśnienia na terenie miasta Skarżysko-Kamienna (stan na 31.12.2002 r.) liczy 132,4 km wraz z przyłączami.  Sieć wykonana jest niemal w całości z rur stalowych, z rur poliestrowych wykonany jest odcinek 1,9 km.

Z sieci gazowniczej na terenie Miasta korzystają gospodarstwa domowe oraz zakłady przemysłowe i usługowe (niektóre większe zakłady przemysłowe korzystają również ze średniego ciśnienia).

Zmiany stanu sieci gazowniczej na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna w latach 1999-2001:

|  | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sieć rozdzielcza (w km) | 81,3 | 81,3 | 115,4 |
| Przyłącza do budynków mieszkaniowych | 2909 | 2762 | 3224 |
| Liczba odbiorców | 13760 | 13853 | 12421 |
| Stopień zgazyfikowania (%) | 27,22 | 26,19 | 23,54 |

Dane z Roczników Statystycznych Województwa Świętokrzyskiego z lat 2000- 2003.

Zapotrzebowanie na gaz

Zużycie gazu na terenie Miasta:

|  | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zużycie gazu (w dam³) | 16320,6 | 6567,0 | 7447,8 |
| Zużycie na 1 odbiorcę | 1192,5 | 474,1 | 566,9 |
| Zużycie na 1 mieszkańca | 322,1 | 123,9 | 141,1 |

Terenami osiedli Pogorzałe i Skarżysko Książęce zarządza Mazowiecka Spółka Gazownictwa  w Warszawie. Długość sieci na koniec 2003 roku wynosiła 18,8 km oraz 278 przyłączy.

Struktura odbiorców i sprzedaży gazu na tych terenach wygląda następująco:

| Rodzaj odbiorców | Odbiorcy indywidualni |  |  | Pozostali odbiorcy | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z ogrzewaniem | Bez ogrzewania | razem |  |  |
| Ilość odbiorców | 304 | 157 | 461 | 3 | 464 |
| Sprzedaż gazu (tys. nm³) | 237 | 50 | 287 | 48 | 335 |

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach zarządzająca częścią sieci gazowniczej na terenie miasta doprowadza gaz ziemny wysokometanowy do 12.486 odbiorców. długość sieci wynosi 221,2 km (wraz z przyłączami). Sprzedaż gazu w 2003 wyniosła 8.488,8 tys. m³.

Stopień gazyfikacji miasta Skarżysko-Kamienna wynosi około 24 % jego terenu. Sieć gazociągowa jest w dobrym stanie technicznym i posiada znaczne rezerwy przepustowości - istnieją techniczne warunki do dalszej jej rozbudowy.  Dostawcy gazu deklarują możliwość budowy i podłączenia nowych odcinków sieci pod warunkiem spełnienia kryterium opłacalności inwestycji.

2. Ocena stanu obecnego. Cele podstawowe.

Ocena stanu obecnego systemu gazowniczego na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna wykonana metodą analizy SWOT:

Mocne strony

- Magistrala wysokociśnieniowa i stacje redukcyjno-pomiarowe na terenie Miasta

- Możliwość dostarczenia gazu w ilościach umożliwiających kompleksową gazyfikację

Słabe strony

- Niepełna gazyfikacja miasta

- Wysokie koszty przyłącza gazowego i związany z tym brak zainteresowania w gospodarstwach indywidualnych

- Niski udział paliwa gazowego w systemie grzewczym miasta

Szanse

- Pewność dostaw gazu

Zagrożenia rozwoju

- Brak skutecznej promocji ogrzewania gazowego, kogeneracji gazowej

- Brak środków na inwestycje (niski budżet gminy i ubożenie społeczeństwa)

- Większe koszty ogrzewania gazowego w porównaniu z węglowym

Cele podstawowe Miasta Skarżysko-Kamienna w zakresie zaopatrzenia w gaz:

- Prowadzenie monitoringu zapotrzebowania na inwestycje gazociągowe    w gminie.

- Stworzenie warunków do gazyfikacji niezgazyfikowanych osiedli.

3. Prognoza zapotrzebowania na paliwa gazowe i możliwości rozwoju sieci gazociągowej

„Założenia Polityki Energetycznej Polski” zakładają – w każdym scenariuszu rozwoju – ponad dwukrotny wzrost zapotrzebowania na gaz do roku 2020. Do roku 2015 zakładane wskaźniki wzrostu zapotrzebowania wynoszą:

|  | SCENARIUSZ PRZETRWANIA | SCENARIUSZ ODNIESIENIA | SCENARIUSZ POSTĘPU |
| --- | --- | --- | --- |
| do roku 2005 | 36 % | 50 % | 30 % |
| do roku 2010 | 64 % | 83 % | 53 % |
| do roku 2015 | 90 % | 108 % | 84 % |

Powyższe  prognozy wynikają z przewidywanego sukcesywnego zmniejszania się udziału paliw węglowych w produkcji ciepła na rzecz paliw gazowych           i energii elektrycznej. W scenariuszu postępu uwzględniono większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Według informacji uzyskanych z Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. oraz Zakładu Gazowniczego w Kielcach system zasilania Miasta Skarżysko-Kamienna – gazociągi wysokoprężne i stacje redukcyjno-pomiarowe – umożliwia kompleksową gazyfikację miasta i zapewnienie nieprzerwanych dostaw gazu w perspektywie najbliższych kilkunastu lat.

W oparciu o prognozy zawarte w dokumencie „Założenia Polityki Energetycznej Polski” zapotrzebowanie na gaz w roku 2015 wyniesie:

|  | SCENARIUSZ PRZETRWANIA | SCENARIUSZ ODNIESIENIA | SCENARIUSZ POSTĘPU |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 rok | 12.480 tys.m3 | 13.660 tys.m3 | 12.080 tys.m3 |

Prognoza zapotrzebowania na gaz w 2015 roku (w tys. m3)

Zmniejszenie zapotrzebowania na gaz – w scenariuszu postępu – wynika z zakładanego upowszechnienia termomodernizacji budynków oraz wprowadzania energooszczędnych technologii w przemyśle.

4. Zamierzenia inwestycyjne

Zamierzenia inwestycyjne Karpackiej Spółki Gazowniczej na terenie Skarżyska Kamiennej obejmują:

- budowę odcinka gazociągu niskiego ciśnienia łączącego dwa gazociągi: DN 250 i DN 150 w ul. Metalowców.

- Modernizację stacji redukcyjno-pomiarowej gazu IIº przy ul. Fabrycznej i jej przeniesienie w kierunku ul. 3-go Maja, na działkę 1/54.

- Dalsza rozbudowa sieci będzie dokonywana w razie wystąpienia zapotrzebowania

Mazowiecka Spółka Gazownicza deklaruje sukcesywną modernizację administrowanej przez siebie sieci gazowej na terenie Skarżyska Kamiennej w celu utrzymania ich dobrego stanu technicznego oraz zapewnienia utrzymania parametrów gazu. Rozbudowa sieci będzie odbywała się w miarą zgłaszania zapotrzebowania społecznego i spełnienia kryteriów ekonomicznych inwestycji.

Należy podjąć działania, wynikające z przepisów Unii Europejskiej (Dyrektywa 92/81/EEC), mające na celu zwiększenie udziału – do 10 % w roku 2020 – pojazdów używających paliwa gazowego w transporcie wewnętrznym i komunikacji miejskiej.

Plany inwestycyjne Miasta Skarżysko Kamienna zakładają sukcesywną gazyfikację terenów obecnie niezgazyfikowanych.

VI. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw  gazowych,

Racjonalizacja użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych sprowadza się do poprawy efektywności ekonomicznej wykorzystania nośników energii przy jednoczesnej minimalizacji szkodliwego oddziaływania na środowisko. Osiągnięcie tego celu możliwe jest przez realizację działań             w następujących obszarach:

Modernizacja źródeł ciepła

W większości budynków stosuje się ogrzewanie węglowe. Sprawność urządzeń grzewczych wynosi od 20-25% dla pieców węglowych, 50-60% dla kotłów węglowych, 87-88% dla kotłów gazowych. Modernizacja źródeł ciepła przynosi nie tylko efekt ekonomiczny, ale również znacząco wpływa na emisję zanieczyszczeń gazowych do atmosfery. Porównanie kosztów wytworzenia 1GJ ciepła dla różnych rodzajów nośnika energii przy założonym zapotrzebowaniu 15 kW przedstawia poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Gaz | Olej opałowy | Energia elektryczna | Energia elektryczna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zapotrzebowanie mocy cieplnej: |  |  |  |  |
| - na ogrzewanie (kW) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| - na c.w.u. (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Średni czas wykorzystania mocy |  |  | 2100 h | 2100 h |
| Roczne zapotrzebowanie energii cieplnej (GJ/rok) | 120 | 120 | 120 | 120 |
|  | Gaz ziemny | Olej „Ekoterm” | Licznik jednotaryfowy | Licznik dwutaryfowy |
| Kaloryczność paliwa | 35 MJ/m3 | 42,6 MJ/kg |  |  |
| Sprawność ogrzewania | 88% | 88% | 97% | 97% |
| Roczne zużycie paliwa (zużycie energii) | 3900 m3 | 3800 dm3 | 32500 kWh | 32500 kWh |
| Cena paliwa (netto) | Taryfa W-3 | 1,4 zł/dm3 | Licznik jednotaryfowy (taryfa G12) | Licznik dwutaryfowy (taryfa G12) |
| Jednostkowy koszt ciepła (zł/GJ) | 28,4 zł | 44,3 zł | 81,2 zł | 75,7 zł |

Efektywne wykorzystanie wyprodukowanego ciepła

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną można osiągnąć przez podejmowanie działań związanych z efektywnością wykorzystania tej energii tj. termorenowacja i termomodernizacja budynków, modernizacja działających systemów grzewczych w budynkach, stosowanie elementów pomiarowych          i regulatorów zużycia energii itp.. Samorząd miasta powinien promować i wspierać działania w tym zakresie, np. stosując ulgi podatkowe dla inwestorów, którzy przewidują zastosowanie ekologicznych i efektywnych źródeł energii. Zarządcy instalacji ciepłowniczych powinni przeprowadzić analizę możliwości wytwarzania energii w skojarzeniu w oparciu o istniejące źródła ciepła.

Zwiększenie efektywności wykorzystania energii elektrycznej

Ograniczanie zużycia energii elektrycznej może być realizowane na poziomie Zakładu Energetycznego – modernizacja stacji transformatorowych i linii przesyłowych oraz na poziomie użytkownika – wprowadzanie energooszczędnego oświetlenia (oświetlenie drogowe i oświetlenie pomieszczeń), modernizacja energochłonnych urządzeń gospodarstwa domowego, przesuwanie poboru energii na godziny poza szczytem energetycznym.

VII. Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy „Prawo energetyczne” i „Prawo ochrony środowiska” wprowadziła szereg istotnych zmian dotyczących gospodarowania zasobami energii odnawialnej.

Możliwości wykorzystania nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii          w Mieście i Gminie Skarżysko-Kamienna zostaną omówione przy uwzględnieniu rodzaju energii.

- Elektrownie wodne

Na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna nie ma małych elektrowni wodnych.  Celowym będzie przeprowadzenie analizy możliwości i opłacalności zainstalowania turbin na urządzeniach piętrzących, znajdujących się na terenie miasta (m.in. zbiornik w Rejowie).

- Elektrownie wiatrowe

Średnie prędkości wiatru w rejonie Skarżyska Kamiennej – mierzone na wysokości do 10 m nad poziomem ziemi – nie przekraczają 4 m/s. Są to prędkości zbyt małe dla efektywnej pracy elektrowni wiatrowych. Większe średnie prędkości wiatrów (powyżej 5-6 m/s) występują na wysokości około 30 m nad poziomem ziemi i na takiej wysokości budowa elektrowni wiatrowych może być opłacalna.

- Biogaz

Na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna zlokalizowane jest jedno składowisko odpadów komunalnych. Miasto Skarżysko-Kamienna należy do Związku Gmin „Utylizator” działającego od 2001r., w skład którego wchodzą między innymi wszystkie gminy powiatu skarżyskiego. Związek Gmin złożył wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności inwestycji na budowę na terenie miasta Skarżyska Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, który zajmować się będzie zbiórką odpadów, sortowaniem, kompostowaniem odpadów ulegających biodegradacji, produkcją paliw alternatywnych oraz odzyskiem biogazu ze składowiska „Łyżwy”.

- Biomasa

Na terenie Skarżyska-Kamiennej – ze względu na wysoki stopień zurbanizowania - nie występują znaczące ilości surowców (np. odpadów drzewnych), które mogą mieć zastosowanie do produkcji ciepła.

- Energia słoneczna

Średnie nasłonecznienie terenu Miasta Skarżysko-Kamienna jest zbyt małe, podobnie jak w innych rejonach Polski (średnio około 1500 godzin w skali roku) dla budowy systemów fotowoltaicznych. Możliwe jest natomiast wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania powietrza i wody użytkowej.

- Ciepło geotermalne

Na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna nie ma zlokalizowanych zasobów wód geotermalnych. Możliwe jest wykorzystanie energii wód podskórnych i ciepła ziemi przy zastosowaniu indywidualnych pomp ciepła. Urządzenia tego typu mogą być stosowane w domach jednorodzinnych w terenach o rozproszonej zabudowie. Jednak koszty instalacji takich urządzeń i koszt wytworzenia energii przewyższa znacznie konwencjonalne źródła.

- Lokalne nadwyżki energii z procesów produkcyjnych

W Skarżysku-Kamiennej nie występują nadwyżki energii z procesów produkcyjnych

- Wytwarzanie energii w skojarzeniu

System ciepłowniczy zakładów „Mesko” produkuje w skojarzeniu energię elektryczną. Produkcja energii elektrycznej pokrywa część zapotrzebowania zakładu na ten rodzaj energii – w roku 2002 było to 14,9%, w 2003 – 16,5%.

Celowym będzie przeprowadzenie analizy możliwości i opłacalności produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu w kotłowniach należących do Energetyki Cieplnej Sp. z o.o..

- Lokalne zasoby paliw

Na terenie miasta nie występują zasoby paliw kopalnych

VIII. Współpraca z innymi gminami

Gmina Skarżysko-Kamienna graniczy z gminami z województwa Świętokrzyskiego: Miastem i Gminą Suchedniów, Gminą Bliżyn, Gminą Wąchock, Gminą Mirzec i Gminą Skarżysko-Kościelne i Gminą Szydłowiec (województwo mazowieckie). W najbliższych latach nie są przewidziane wspólne, międzygminne inwestycje w zakresie systemów energetycznych.

Systemy ciepłownicze

Nie istnieją obecnie i nie przewiduje się wykorzystania funkcjonujących            w gminach sąsiednich systemów ciepłowniczych do ogrzewania obiektów na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna.

Systemy elektroenergetyczne

Nie przewiduje się inwestycji w zakresie linii wysokiego napięcia. Sieci średniego i niskiego napięcia modernizowane są w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym i nie zachodzi konieczność wspólnych inwestycji międzygminnych.

Zaopatrzenie w paliwa gazowe

Rozbudowa sieci gazociągowej na terenie miasta Skarżysko-Kamienna, jeśli wystąpi zapotrzebowanie i zostaną spełnione kryteria ekonomiczne, nie wymaga konieczności uzgodnień z gminami sąsiednimi.

Odpowiedzi gmin sąsiadujących z Miastem Skarżysko-Kamienna, dotyczące koordynacji działań w zakresie systemów energetycznych, stanowią załącznik do niniejszego opracowania.

IX. Podsumowanie i wnioski

STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO

W Skarżysku-Kamiennej zlokalizowany jest punkt pomiarowy zanieczyszczeń powietrza.

Wyniki pomiarów dla poszczególnych zanieczyszczeń przedstawia tabela:

| Rodzaj zanieczyszcze-nia | Dopuszczalne stężenie | Wynik pomiaru 2000 | Wynik pomiaru 2001 | Wyniki pomiaru 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 40 μg/m3 | 6,7 | 9,0 | b.d. |
| NO2 | 40 μg/m3 | 25,3 | 19,5 | b.d. |
| pył zawieszony | 75 μg/m3 | 14,8 | 12,9 | b.d. |
| opad pyłu | 200 g/m2rok | 76,2 | 76,2 | 97,2 |

W stałych punktach pomiarowych, położonych najbliżej Miasta Skarżysko-Kamienna nie występują przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie stanu powietrza atmosferycznego. Województwo świętokrzyskie należy do najczystszych pod względem powietrza regionów Polski.

Stan zanieczyszczenia powietrza na terenie województwa:

| Wyszczególnienie | Dane w skali województwa |
| --- | --- |
| Zakłady uciążliwe dla jakości powietrza atmosferycznego, w tym wyposażone w urządzenia do redukcji zanieczyszczeń: pyłowych i gazowych | 58 |
| Emisja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z zakładów szczególnie uciążliwych w tys. Mg: pyłowych gazowych | 6,2 80,2 |
| Zanieczyszczenia przemysłowe zatrzymane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w tys. Mg: Pyłowe Gazowe | 1681,4 32,0 |
| Stopień redukcji wytworzonych zanieczyszczeń w %: Pyłowych Gazowych | 99,6 28,6 |

Źródła danych: Roczniki GUS i WUS, II Polityka ekologiczna państwa

W „Planie Ochrony Środowiska województwa Świętokrzyskiego” wśród 15 zakładów z terenu województwa, największych emitentów pyłów i gazów, wymieniono 2 zakłady ze Skarżyska-Kamiennej: Energetykę Cieplną i Zakłady Metalowe „Mesko”.

Ogółem w roku 2002 podmioty objęte monitoringiem wyemitowały na terenie województwa:

  - 6,8 tys. Mg pyłów,

  - 44,7 tys. Mg dwutlenku siarki,

  - 20,1 tys. Mg dwutlenku azotu,

  - 12,1 tys. Mg CO.

Największy udział w tej emisji ma przemysł energetyczny.

Klasyfikacja stref w powiecie skarżyskim:

Ocena ze względu na ochronę zdrowia:

NO2 – II

SO2 – IIIb

PM10 - I

Pb – IIIb

CO - IIIb

Benzen - IIIb

O3 - I

Ocena ze względu na ochronę roślin:

NOx – IIIB

SO2 - II

O3 - I

- Działania modernizacyjne i termorenowacyjne w gospodarstwach domowych oraz modernizacja systemu ciepłowniczego w mieście Skarżysko-Kamienna wpłyną – przez zmniejszenie emisji spalin i pyłów – na  poprawę stanu czystości środowiska.

ZAOPATRZENIE W CIEPŁO

- Na terenie miasta sukcesywnie prowadzona jest modernizacja źródeł ciepła oraz modernizacja instalacji zewnętrznych. Działania te mają na celu zmniejszenie przesyłowych strat ciepła, a  w rezultacie obniżenie kosztów.

- Konieczne jest podjęcie działań w celu zmniejszenia strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Funkcjonujące rozwiązania ustawowe umożliwiają podjęcie starań o środki na termomodernizację budynków oraz o wsparcie finansowe inwestycji ze środków na ochronę środowiska.

- Konieczne jest podjęcie przez władze miasta działań zmierzających do zmniejszenia strat ciepła we wszystkich budynkach samorządowych

- Zadaniem dla samorządu jest wspomaganie likwidacji tzw. niskiej emisji (pieców i kotłowni węglowych) na rzecz ekologicznych systemów ogrzewania. Działania, które można podjąć w tym zakresie to: stosowanie ulg podatkowych, ułatwienie przepływu informacji o możliwości uzyskania dotacji lub preferencyjnego kredytu na działania termomodernizacyjne również przez gospodarstwa indywidualne

- Zgodnie z art. 16 Ustawy „Prawo Energetyczne” przedsiębiorstwa energetyczne, a takim jest również - wg orzecznictwa SN – m.in. spółdzielnie mieszkaniowe, sporządzają dla obszaru swego działania plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło, uwzględniając miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.  Plany takie muszą obejmować okres nie krótszy niż trzy lata.

ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

- Obecny system zasilania w energię elektryczną zapewnia bezpieczne pokrycie potrzeb energetycznych miasta.

- Istnieje możliwość przyłączenie nowych odbiorców do istniejącej sieci. Planowane uzbrojenie terenów inwestycyjnych (pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe) wymaga opracowania szczegółowych koncepcji i planów technicznych.

ZAOPATRZENIE W GAZ

- Zasilanie gazowe Miasta Skarżysko-Kamienna zapewnia bezpieczeństwo dostaw oraz umożliwia rozbudowę sieci na tereny miasta nie objęte gazyfikacją.

- Istnieją możliwości techniczne uzbrojenia w sieć gazową terenów inwestycyjnych, jeśli charakter zbrojonego terenu gwarantuje spełnienie kryterium ekonomicznego.

- Przewidywane koszty ogrzewania przy wykorzystaniu gazu sieciowego stanowią podstawę do szczegółowego sondażu zainteresowania społecznego inwestycjami gazociągowymi i w zależności od wyników przystąpienia do działań inwestycyjnych

X. Wykaz materiałów wykorzystanych przy opracowaniu

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Skarżysko-Kamienna

- Koncepcja zaopatrzenia w ciepło miasta Skarżysko-Kamienna przy wykorzystaniu źródeł ciepła i sieci cieplnych należących do Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej

- Informacje z Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej

- Informacje z Rejonowego Zakładu Energetycznego Skarżysko

- Informacje z Zakładów Energetycznych Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.

- Informacje z Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

- Informacje z Energetyki Cieplnej miasta Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o.

- Informacje z Polskich Sieci Elektroenergetycznych – Wschód Sp. z o.o.

- Informacje z Zakładów Metalowych „Mesko” S.A. w Skarżysku-Kamiennej

- „Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej” -  dokument Ministerstwa Środowiska

- „Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce” – praca badawcza - Europejskie Centrum Energii Odnawialnej

- „Stan środowiska w województwie świętokrzyskim” – raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

- „Wytwarzanie energii w skojarzeniu” A.W. Różycki i R. Szramka

- „Programy i fundusze pomocowe dla wsi i rolnictwa” – Fapa

- „Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2000”

- „Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2001”

- „Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2002”

- „Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2003”

XII. Załączniki

- Korespondencja z Urzędami:

  - Miasta i Gminy Suchedniów

  - Miasta i Gminy Szydłowiec

  - Miasta i Gminy Wąchock

  - Gminy Bliżyn

  - Gminy Skarżysko Kościelne

2. Korespondencja z :

- Zakład Wysokich Napięć – Skarżysko Kamienna

- Zakładami  Energetycznymi Okręgu Radomsko-Kieleckiego

- RZE w Skarżysku Kamiennej

- PSE Wschód w Radomiu

- Mazowiecką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.

- Karpacka Spółką Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach

- Energetyka Cieplna – Skarżysko Kamienna

- Zakładami Metalowymi „MESKO” w Skarżysku

3. Protokoły z:

  - Narady z przedstawicielami zakładów energetycznych z terenu miasta Skarżysko Kamienna z dnia 02.06.2004

  - Narady z przedstawicielami zakładów energetycznych z terenu miasta Skarżysko Kamienna z dnia 22.07.2004