zał. nr 7

PRZEDMIAR  ROBÓT

Remont chodnika w ul. Górniczej w Skarżysku Kam.  na długości wzdłuż budynków mieszkalnych ul. Górnicza nr 16 i 18 /strona południowa/

Kod CPV: 45233140-2, 45233222-1

| LP | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty pomiarowe |  |  |
| 1.1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | 0,21 | km |
| 2 |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 2.1 | D.01.02.04 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce piaskowej | 549 | m2 |
| 2.2 | D.01.02.04 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 35x35x5·cm na podsypce piaskowej | 86 | m2 |
| 2.3 | D.01.02.04 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20·cm na podsypce piaskowej | 395 | m |
| 2.4 | D.01.02.04 | Rozebranie słupków z dwuteowników | 4 | szt |
| 2.5 | D.01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu przez koparko-ładowarkę samochodów samowyładowczych przy obsłudze na zmianę roboczą | 48 | m3 |
| 2.6 | D.01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu transport gruzu samochodem samowył. na odległ. 1 km do 5 km | 48 | m3 |
| 2.7 | D.01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozp. km odl. (x4) | 48 | m3 |
| 3 |  | Chodnik |  |  |
| 3.1 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii·I-IV | 652 | m2 |
| 3.2 | D.08.02.02 | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm. W-wa gr. 7 cm /uzupełnienie przestrzeni po rozbiórce chodnika/ | 652 | m2 |
| 3.3 | D.08.02.02 | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy (x4) | 652 | m2 |
| 3.4 | D.08.02.02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa | 652 | m2 |
| 3.5 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | 401 | m |
| 4 |  | Elementy zabezpieczeń |  |  |
| 4.1 | D.07.06.02 | Ustawienie żeliwnych słupków ozdobnych | 4 | szt |
| 5 |  | Regulacja wysokościowa urządzeń podziem. |  |  |
| 5.1 | D.03.02.02 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe | 14 | szt |