Skarżysko-Kamienna 24.02.2015 r.

# GKI.271.9.2015.AS

Wszyscy zainteresowani

=====================

dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej”

Informuję, że w dniu 18.02.2014 r wpłynęło  zapytanie o treści:

W związku z zapisami zawartymi w SST zamówienia dot. Nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA, proszę o informację czy zamawiający, zgodnie z zasada akceptacji rozwiązań równoważnych, dopuszcza do produkcji tych mieszanek użycie lepiszcza modyfikowanego granulatem gumowo-polimerowym, które jak wynika z opinii IBDiM  jest rozwiązaniem równorzędnym a nawet przewyższa jakościowo lepiszcza modyfikowane polimerami.

Technologia ta spełnia wszystkie wymogi WT- 2 2010 oraz Normy przypisane, jest zatem produktem równoważnym.

Wyniki badań laboratoryjnych i doświadczenia praktyczne modyfikacji MMA elastomerami wskazują na skuteczność takiej modyfikacji, poprawiając odporność nawierzchni na deformacje trwałe, odporność na spękania niskotemperaturowe oraz obniżenie emisji hałasu nie zwiększając kosztów produkcji MMA.

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na użycie do produkcji mieszanki SMA lepiszcza modyfikowanego granulatem gumowo-polimerowym.

Warstwa ścieralna z SMA winna być wykonana zgodnie z zamieszczoną do przetargu specyfikacja techniczną.

Informuję, że w dniu 23.02.2014 r wpłynęły  zapytania o treści:

- W poz. 12.3 kosztorysu „Obrzeża betonowe, 30x80 cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem” mowa jest o obrzeżu 30x8 natomiast na przekrojach konstrukcyjnych wskazane jest obrzeże 20x6 . prosimy o ujednolicenie zapisu. Jakie obrzeże należy przyjąć do wyceny?

- W poz. 15.5 kosztorysu „Krawężniki betonowe 12x25 na podsypce piaskowej” mowa jest o krawężniku 12x25 natomiast na przekrojach konstrukcyjnych wskazany jest krawężnik 15x30. Prosimy o ujednolicenie zapisu. Jaki krawężnik należy przyjąć do wyceny?

- Czy zamawiający rozważy wprowadzenie do umowy standardowego zapisu o ograniczeniu kar umownych , np. do 10% wynagrodzenia? W doktrynie powszechny jest pogląd, że kara umowna –jako surogat odszkodowania- nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela kosztem dłużnika. Ustalenie przez zamawiającego we wzorze umowy kar umownych bez górnego limitu ich naliczenia należy uznać za naruszenie art. 353¹ Kodeksu cywilnego w związku z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych i jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego.

Odpowiedź:

- Do wyceny należy przyjąć obrzeże o wymiarach 20x6 cm- obramowanie chodników.

Zamawiający wprowadza Nowy kosztorys ofertowy branży drogowej.

- Do wyceny należy przyjąć krawężnik (opornik) o wymiarach 12x25cm- obramowanie zjazdów zgodnie z kosztorysem ofertowym- poz. 15.5 oraz szczegółami konstrukcyjnymi – rys. 5

- Zamawiający nie wprowadza zmian do umowy.